Հավելված

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի

2016 թ. մարտի 17-ի

N 163 -Ն հրամանի

ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 0713.01.5  «ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԿԱՅԱՆՆԵՐ, ՑԱՆՑԵՐ ԵՎ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ»  ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 0713.01.01.5  «ՏԵԽՆԻԿ՝ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԿԱՅԱՆՆԵՐԻ, ՑԱՆՑԵՐԻ ԵՎ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ»  ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ

# ԳԼՈՒԽ 1.

# ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

- Սույն չափորոշիչը սահմանում է միջին մասնագիտական կրթության 0713.01.5  «Էլեկտրական կայաններ, ցանցեր և համակարգեր»  մասնագիտության` Հայաստանի Հանրապետության կրթության որակավորումների ազգային շրջանակի 5-րդ մակարդակի 0713.01.01.5  «Տեխնիկ՝ էլեկտրական կայանների, ցանցերի և համակարգերի շահագործման և տեխնիկական սպասարկման»  որակավորմանը ներկայացվող պահանջները, հիմնական կրթական ծրագրի բովանդակության պարտադիր նվազագույնը, ուսանողների ուսումնական բեռնվածության նվազագույն և առավելագույն ծավալները:

2. Միջին մասնագիտական կրթության 0713.01.5  «Էլեկտրական կայաններ, ցանցեր և համակարգեր»  մասնագիտության 0713.01.01.5  «Տեխնիկ՝ էլեկտրական կայանների, ցանցերի և համակարգերի շահագործման և տեխնիկական սպասարկման»  որակավորման հիմնական կրթական ծրագիրը կարող է իրականցվել ուսուցման հետևյալ ձևերով`

1) առկա,

2) հեռակա,

3) հեռավար (դիստանցիոն),

4) դրսեկություն (էքստեռնատ):

## 3. Միջին մասնագիտական կրթության 0713.01.5  «Էլեկտրական կայաններ, ցանցեր և համակարգեր»  մասնագիտության 0713.01.01.5  «Տեխնիկ՝ էլեկտրական կայանների, ցանցերի և համակարգերի շահագործման և տեխնիկական սպասարկման»  որակավորման հիմնական կրթական ծրագրի իրականացման համար սահմանվում են ուսումնառության հետևյալ նորմատիվային ժամկետները.

1) կրթության առկա ձևով.

ա. միջնակարգ կրթության հիմքով՝ 2 տարի 6 ամիս,

բ. հիմնական կրթության հիմքով ՝ 3 տարի 6 ամիս,

2) կրթության հեռակա ձևով.

ա. միջնակարգ կրթության հիմքով՝ 3 տարի 6 ամիս,

3) դրսեկության (էքստեռնատ) և հեռավար (դիստանցիոն) ձևերով կրթության հիմքը և ուսուցման տևողությունը որոշում է ուսումնական հաստատությունը` համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007թ. սեպտեմբերի 6-ի «Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական հիմնական կրթական ծրագրերի հեռավար (դիստանցիոն) և դրսեկությամբ (էքստեռնատով) ուսուցման կարգերը հաստատելու մասին» N 1028-Ն որոշման։

4. Միջին մասնագիտական կրթության 0713.01.5  «Էլեկտրական կայաններ, ցանցեր և համակարգեր»  մասնագիտության 0713.01.01.5  «Տեխնիկ՝ էլեկտրական կայանների, ցանցերի և համակարգերի շահագործման և տեխնիկական սպասարկման»  որակավորման հիմնական կրթական ծրագիրը միջնակարգ կրթության հիմքով յուրացնող ուսանողի ուսումնական բեռնվածության նվազագույն ծավալը 3528 ժամ է, առավելագույն ծավալը` 5670 ժամ։ Հիմնական կրթության հիմքով հիմնական կրթական ծրագրի յուրացման դեպքում ուսումնառության տևողությունն ավելանում է 52 շաբաթով։

## ԳԼՈՒԽ 2.

## ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 0713.01.5  «ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԿԱՅԱՆՆԵՐ, ՑԱՆՑԵՐ ԵՎ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ»  ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 0713.01.01.5  «ՏԵԽՆԻԿ՝ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԿԱՅԱՆՆԵՐԻ, ՑԱՆՑԵՐԻ ԵՎ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ»  ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

5. Միջին մասնագիտական կրթության 0713.01.5  «Էլեկտրական կայաններ, ցանցեր և համակարգեր»  մասնագիտության 0713.01.01.5  «Տեխնիկ՝ էլեկտրական կայանների, ցանցերի և համակարգերի շահագործման և տեխնիկական սպասարկման»  որակավորման մասնագետի մասնագիտական գործունեության բնութագիրը տրվում է ըստ զբաղմունքների տեսակների և մասնագիտական պարտականությունների:

6. Միջին մասնագիտական կրթության 0713.01.5  «Էլեկտրական կայաններ, ցանցեր և համակարգեր»  մասնագիտությամբ 0713.01.01.5  «Տեխնիկ՝ էլեկտրական կայանների, ցանցերի և համակարգերի շահագործման և տեխնիկական սպասարկման»  որակավորման մասնագետն իրականացնում է հետևյալ զբաղմունքները՝

1) էլեկտրական էներգիայի արտադրության տեխնիկ,

2) էլեկտրական էներգիայի տեղափոխման և բաշխման տեխնիկ,

3) էլեկտրական էներգիայի մատակարարման տեխնիկ։

7. Միջին մասնագիտական կրթության 0713.01.5  «Էլեկտրական կայաններ, ցանցեր և համակարգեր»  մասնագիտությամբ 0713.01.01.5  «Տեխնիկ՝ էլեկտրական կայանների, ցանցերի և համակարգերի շահագործման և տեխնիկական սպասարկման»  որակավորման մասնագետի մասնագիտական պարտականություններն են.

- ապահովել էլեկտրատեղակայանքների և էլեկտրասարքավորումների անխափան և հուսալի աշխատանքը և դրանց անվտանգ շահագործումը համաձայն գործող փաստաթղթերի պահանջների,

- կատարել էլեկտրասարքավորումների նորոգման, արդիականացման, վերակառուցման և կանխարգելիչ աշխատանքներ,

- մասնակցել էլեկտրատեխնիկական անձնակազմի ընտրությանը, աշխատակիցների պարբերական բժշկական զննումների կազմակերպմանը,

- գործող նորմատիվա-տեխնիկական փաստաթղթերի, շահագործման հրահանգերի հիման վրա ստուգել էլեկտրատեխնիկական անձնակազմի գիտելիքները, հրահանգավորել նրանց,

- հաշվառել և վերլուծել Էլեկտրակայանքների և էլեկտրասարքավորումների աշխատանքի խափանումները, դժբախտ պատահարները, մշակել միջոցառումներ դրանց կանխարգելման ուղղությամբ,

- մասնակցել կազմակերպության էլեկտրամատակարարման սխեմայի մշակմանը և քննարկմանը,

- հայտեր ներկայացնել էլեկտրակայանքների և էլեկտրասարքավորումների, նյութերի, համալրող մասերի ձեռք բերման վերաբերյալ,

- կատարել էլեկտրասարքավորումների անհրաժեշտ փորձարկումներ, հողանցման և շանթապաշտպանության համակարգերի անցկացման և շահագործման գործողություններ,

- ապահովել և հսկել Էլեկտրաէներգիայի սպառման, խնայողական ռեժիմների, էլեկտրաէներգիայի որակական ցուցանիշների պահպանման, գործընթացները էլեկտրամատակարարող կազմակերպության հետ փոխադարձ գոծողությունները,

- նախապատրաստել էլեկտրատեղակայանքները և էլեկտրասարքավորումները ձմեռային պայմաններում աշխատելու համար,

- առաջարկություններ ներկայացնել էլեկտրատեխնիկական անձնակազմի որակավորման բարձրացման վերաբերյալ:

ԳԼՈՒԽ 3.

ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 0713.01.5  «ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԿԱՅԱՆՆԵՐ, ՑԱՆՑԵՐ ԵՎ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ»  ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 0713.01.01.5  «ՏԵԽՆԻԿ՝ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԿԱՅԱՆՆԵՐԻ, ՑԱՆՑԵՐԻ ԵՎ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ»  ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

8. Միջին մասնագիտական կրթության 0713.01.5 «Էլեկտրական կայաններ, ցանցեր և համակարգեր» մասնագիտության 0713.01.01.5  «Տեխնիկ՝ էլեկտրական կայանների, ցանցերի և համակարգերի շահագործման և տեխնիկական սպասարկման»  որակավորման հիմնական կրթական ծրագրի նկատմամբ ընդհանուր պահանջները սահմանվում են շրջանավարտին ներկայացվող ընդհանուր պահանջների համաձայն:

9. Միջին մասնագիտական կրթության 0713.01.5  «Էլեկտրական կայաններ, ցանցեր և համակարգեր»  մասնագիտության 0713.01.01.5  «Տեխնիկ՝ էլեկտրական կայանների, ցանցերի և համակարգերի շահագործման և տեխնիկական սպասարկման»  որակավորման հիմնական կրթական ծրագրով շրջանավարտը պետք է`

- ունենա մասնագիտական գործունեության տվյալ բնագավառում իր մասնագիտական դերին անհրաժեշտ կարողությունները ձևավորելու համար պահանջվող տեսական ու գործնական գիտելիքներ,

- դրսևորի աշխատանքային և մասնագիտական պարտականությունները կատարելու ընթացքում գործընկերների և ղեկավարների հետ հաղորդակցվելու, մասնագիտական և ընդհանուր բնույթի հարցեր ներկայացնելու, դրանք պարզաբանելու կարողություն,

- ունենա որոշակի փոփոխվող իրավիճակներում առաջացած խնդիրներին մասնագիտական տիպային և այլընտրանքային լուծումներ առաջարկելու կարողություն,

- դրսևորի մասնագիտական խնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ փաստերը և տեղեկատվությունը համադրելու և ամբողջության մեջ դիտարկելու, ինչպես նաև քաղաքացիական գիտակցություն ցուցաբերելու կարողություն,

- ունենա մասնագիտական գործունեության գործառույթները սահմանված նորմերին համապատասխան իրականացնելու հմտություններ,

- ցուցաբերի իր և աշխատակիցների (առկայության դեպքում) մասնագիտական կարիքները գնահատելու և դրանց կարգավորման վերաբերյալ առաջարկություններ ներկայացնելու կարողություն,

- ունենա մասնագիտական կարողությունների պարբերաբար կատարելագործման ձգտում և ինքնուսուցման կարողություն,

- ցուցաբերի մասնագիտական և ընդհանուր բնույթի անհրաժեշտ տեղեկատվություն փնտրելու, դրանցից օգտվելու և դրանք նպատակային օգտագործելու կամ փոխանցելու կարողություն,

- ունենա աշխատակիցների (առկայության դեպքում) աշխատանքները կազմակերպելու կամ գործընկերային հարաբերությունները (լիազորության դեպքում) ըստ կարողությունների և մասնագիտացման համակարգելու հմտություններ,

- ընթացիկ մասնագիտական խնդիրների լուծման ժամանակ ցուցաբերի ռազմավարական մոտեցումների տարրեր կիրառելու կարողություն։

# ԳԼՈՒԽ 4.

# ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 0713.01.5  «ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԿԱՅԱՆՆԵՐ, ՑԱՆՑԵՐ ԵՎ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ»  ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 0713.01.01.5  «ՏԵԽՆԻԿ՝ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԿԱՅԱՆՆԵՐԻ, ՑԱՆՑԵՐԻ ԵՎ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ»  ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

10. Միջին մասնագիտական կրթության 0713.01.5  «Էլեկտրական կայաններ, ցանցեր և համակարգեր»  մասնագիտության 0713.01.01.5  «Տեխնիկ՝ էլեկտրական կայանների, ցանցերի և համակարգերի շահագործման և տեխնիկական սպասարկման»  որակավորման հիմնական կրթական ծրագրի բովանդակության պարտադիր նվազագույնի նկատմամբ պահանջները սահմանվում են ընդհանուր հումանիտար, սոցիալ-տնտեսագիտական և ընդհանուր բնագիտական գիտելիքների, առանցքային հմտությունների, ընդհանուր և հատուկ մասնագիտական կարողությունների բնագավառում շրջանավարտին ներկայացվող պահանջների համաձայն:

11. Միջին մասնագիտական կրթության 0713.01.5  «Էլեկտրական կայաններ, ցանցեր և համակարգեր»  մասնագիտության 0713.01.01.5  «Տեխնիկ՝ էլեկտրական կայանների, ցանցերի և համակարգերի շահագործման և տեխնիկական սպասարկման»  որակավորման հիմնական կրթական ծրագրով շրջանավարտը ընդհանուր հումանիտար, սոցիալ-տնտեսագիտական և ընդհանուր բնագիտական գիտելիքների բնագավառում պետք է`

1) իմանա ՀՀ Սահմանադրության, զբաղվածության տվյալ բնագավառը կարգավորող հիմնական նորմատիվ ակտերի, մարդու և հասարակության, քաղաքացիների միջև հարաբերությունները կարգավորող օրենքների և նորմատիվ փաստաթղթերի հիմնական դրույթները,

2) տիրապետի հայոց լեզվին,

3) հաղորդակցվի առնվազն երկու օտար լեզուներով,

4) տիրապետի առողջ կենսակերպ վարելու, հիգիենայի և ֆիզիկական կուլտուրայի կանոններին,

5) գիտելիքներ ունենա ազգային և համաշխարհային պատմության և մշակույթի վերաբերյալ,

6) ունենա անձի և հասարակության զարգացման օրինաչափությունների, հասարակության սոցիալական կառուցվածքի, շարժումների, քաղաքականության սուբյեկտների, քաղաքական հարաբերությունների և գործընթացների վերաբերյալ ընդհանուր տեղեկություններ,

7) ցուցաբերի կիրառական տնտեսագիտության հիմնադրույթների, մասնագիտական գործունեության բնագավառի տնտեսական երևույթների և հարաբերությունների առանձնահատկությունների, մակրոտնտեսության և միկրոտնտեսության օրենքների, անցումային շրջանի տնտեսության առանձնահատկությունների իմացություն։

8) իմանա էկոլոգիական հիմնական հասկացությունների բովանդակությունը, բնապահպանական գլոբալ և տարածաշրջանային հիմնախնդիրների դրույթները,

9) պատկերացում ունենա արտակարգ իրավիճակների մասին, տիրապետի արտակարգ իրավիճակներում գործելու հիմնական սկզբունքներին և մոտեցումներին, տեղյակ լինի փրկարարական աշխատանքների կազմակերպման կառուցվածքին և ձևերին, օգտագործի անհատական պաշտպանության միջոցներ։

12. Միջին մասնագիտական կրթության 0713.01.5  «Էլեկտրական կայաններ, ցանցեր և համակարգեր»  մասնագիտության 0713.01.01.5  «Տեխնիկ՝ էլեկտրական կայանների, ցանցերի և համակարգերի շահագործման և տեխնիկական սպասարկման»  որակավորման հիմնական կրթական ծրագրով շրջանավարտը պետք է տիրապետի աղյուսակ 1-ում բերված մոդուլներով սահմանված առանցքային հմտություններին։

13. Միջին մասնագիտական կրթության 0713.01.5  «Էլեկտրական կայաններ, ցանցեր և համակարգեր»  մասնագիտության 0713.01.01.5  «Տեխնիկ՝ էլեկտրական կայանների, ցանցերի և համակարգերի շահագործման և տեխնիկական սպասարկման»  որակավորման հիմնական կրթական ծրագրով շրջանավարտը պետք է տիրապետի աղյուսակ 2-ում բերված մոդուլներով ըստ մասնագիտացումների սահմանված ընդհանուր մասնագիտական և հատուկ մասնագիտական կարողություններին:

# ԳԼՈՒԽ 5.

# ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 0713.01.5  «ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԿԱՅԱՆՆԵՐ, ՑԱՆՑԵՐ ԵՎ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ»  ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 0713.01.01.5  «ՏԵԽՆԻԿ՝ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԿԱՅԱՆՆԵՐԻ, ՑԱՆՑԵՐԻ ԵՎ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ»  ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

14. Միջին մասնագիտական կրթության 0713.01.5  «Էլեկտրական կայաններ, ցանցեր և համակարգեր»  մասնագիտության 0713.01.01.5  «Տեխնիկ՝ էլեկտրական կայանների, ցանցերի և համակարգերի շահագործման և տեխնիկական սպասարկման»  որակավորման հիմնական կրթական ծրագիր իրականացնող հաստատության կադրային ապահովության և կադրային համապատասխանության նկատմամբ սահմանվում են հետևյալ պահանջները.

1) ուսումնական պարապմունքներ վարող դասախոսը պետք է ունենա դասընթացի բնույթին համապատասխանող միջին կամ բարձրագույն մասնագիտական կրթության որակավորում, կամ տվյալ մասնագիտական զբաղվածության բնագավառում աշխատանքային գործունեության փորձ` եթե տվյալ դասընթացի ուղղությամբ միջին կամ բարձրագույն կրթություն Հայաստանի Հանրապետությունում չի իրականացվում։ Հատուկ մասնագիտական դասընթացները վարող դասախոսների համար մասնագիտական աշխատանքի փորձի առկայությունը ցանկալի է,

2) ուսումնական պրակտիկան վարող արտադրական ուսուցման վարպետը պետք է ունենա տվյալ մասնագիտությամբ մասնագիտական աշխատանքի փորձ և մասնագիտական կրթություն։

3) արտադրական և նախաավարտական պրակտիկաները վարում է մասնագիտական դասընթացի դասախոսը։

15. Միջին մասնագիտական կրթության 0713.01.5  «Էլեկտրական կայաններ, ցանցեր և համակարգեր»  մասնագիտության 0713.01.01.5  «Տեխնիկ՝ էլեկտրական կայանների, ցանցերի և համակարգերի շահագործման և տեխնիկական սպասարկման»  որակավորման հիմնական կրթական ծրագիր իրականացնող հաստատության ուսումնամեթոդական ապահովության նկատմամբ սահմանվում են հետևյալ պահանջները.

1) հաստատությունը պետք է ունենա մասնագիտության ուսումնական պլանով նախատեսված առարկաների և մոդուլների ծրագրային բովանդակությանը համապատասխանող ուսումնական, մեթոդական և տեղեկատվական նյութեր (գրադարանային ֆոնդ, տվյալների համակարգչային բազա և այլն), գնահատման և ատեստավորման նպատակով օգտագործվող նյութեր, ուսումնական գործընթացի արդյունավետ իրականացմանը նպաստող այլ նյութեր, ուղեցույցներ:

### 16. Միջին մասնագիտական կրթության 0713.01.5  «Էլեկտրական կայաններ, ցանցեր և համակարգեր»  մասնագիտության 0713.01.01.5  «Տեխնիկ՝ էլեկտրական կայանների, ցանցերի և համակարգերի շահագործման և տեխնիկական սպասարկման»  որակավորման հիմնական կրթական ծրագիր իրականացնող հաստատության նյութատեխնիկական ապահովության նկատմամբ պահանջները սահմանվում են ըստ ուսումնական կաբինետների, լաբորատորիաների, արհեստանոցների, սպորտային համալիրի: Դրանց հագեցվածությունը որոշվում է ուսումնական ծրագրերի պահանջներին համապատասխան:

- 1) ՈՒսումնական կաբինետների երաշխավորվող ցանկը՝

### ա. հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթի,

### բ. օտար լեզվի,

### գ. ռուսաց լեզվի,

### դ. ընդհանուր հումանիտար և սոցիալ տնտեսագիտական,

### ե. էլեկտրատեխնիկայի և էլեկտրոնիկայի,

### զ. էկոնոմիկայի և կառավարման հիմունքների,

### է. համակարգչային,

### ը. գծագրության,

### թ. անվտանգության և առաջին օգնության,

### ժ. էլեկտրատեխնիկական նյութերի:

- 2) ՈՒսումնական լաբորատորիաների երաշխավորվող ցանկը՝

### ա. էլեկտրական կայանների և ենթակայանների էլեկտրական մասի,

### բ.ռելեական պաշտպանության,

### գ. հողանցման և շանթապաշտպանիչ համակարգերի հետազոտման

- 3) ՈՒսումնական արհեստանոցներ՝

### ա. էլեկտրամեխանիկական և եռակցման աշխատանքների,

### բ. Էլեկտրասարքավորումների էլեկտրամոնտաժի.

- 4) Սպորտային համալիր՝

ա. մարզադահլիճ,

բ. մարզահրապարակ,

Կրթական ծրագիր իրականացնող հաստատությունը, ելնելով անհրաժեշտությունից, կարող է ձևավորել լրացուցիչ կաբինետներ, լաբորատորիաներ, արհեստանոցներ։

17. Միջին մասնագիտական կրթության 0713.01.5  «Էլեկտրական կայաններ, ցանցեր և համակարգեր»  մասնագիտության 0713.01.01.5  «Տեխնիկ՝ էլեկտրական կայանների, ցանցերի և համակարգերի շահագործման և տեխնիկական սպասարկման»  որակավորման հիմնական կրթական ծրագրով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման նկատմամբ սահմանվում են հետևյալ պահանջները.

1) առկա ուսուցման ձևի համար ուսումնական տարվա սկիզբը սեպտեմբերի 1-ն է, իսկ հեռակա, դրսեկության (էքստեռնատ) և հեռավար (դիստանցիոն) ձևերի համար սահմանվում է ուսումնական պլաններով,

2) ուսումնական յուրաքանչյուր տարվա տևողությունը սահմանվում է ուսումնական պլանով,

3) ուսանողի շաբաթական ուսումնական բեռնվածության առավելագույն ծավալը չպետք է գերանզանցի 54 ժամը` ներառյալ լսարանային և արտալսարանային ուսումնական աշխատանքի բոլոր տեսակները,

4) ուսանողի ուսումնական բեռնվածության նվազագույն և պարտադիր պարապմունքների շաբաթական ծավալը չպետք է գերազանցի 36 ժամը՝ առանց նախասիրական առարկաների, խորհրդատվությունների և լրացուցիչ արտալսարանային պարապմունքների բեռնվածության,

5) հեռակա ուսուցման ձևի դեպքում ուսանողների հետ պարտադիր պարապմունքների տարեկան ծավալը առնվազն 160 ժամ է,

6) ուսումնական խմբի համար խորհրդատվության տարեկան ծավալը կազմում է մինչև 100 ժամը,

7) նախասիրական առարկաների ցանկը, դրանց ծավալը (առանձին դասացուցակով) և ուսուցման ժամկետները յուրաքանչյուր ուսումնական տարում որոշվում է հաշվի առնելով ուսանողների ընտրությունը։

18. Միջին մասնագիտական կրթության 0713.01.5  «Էլեկտրական կայաններ, ցանցեր և համակարգեր»  մասնագիտության 0713.01.01.5  «Տեխնիկ՝ էլեկտրական կայանների, ցանցերի և համակարգերի շահագործման և տեխնիկական սպասարկման»  որակավորման հիմնական կրթական ծրագրի պրակտիկաների կազմակերպման նկատմամբ սահմանվում են հետևյալ պահանջները.

1) մասնագիտության հիմնական կրթական ծրագիրը ներառում է ուսումնական (տեսական ուսուցմամբ և/կամ առանց տեսական ուսուցման), արտադրական և նախաավարտական պրակտիկաներ,

2) պրակտիկայի յուրաքանչյուր տեսակի տևողությունը սույն չափորոշչով սահմանված պրակտիկայի ընդհանուր տևողությանը համապատասխան սահմանվում է մասնագիտության ուսումնական պլանով,

3) պրակտիկաների ուսումնական ծրագրերը կազմում և հաստատում է ուսումնական հաստատությունը.

4) ուսումնական պրակտիկաներն անցկացվում են պրակտիկայի ծրագրի կատարումն ապահովելու համար բավարար կահավորում և տեխնիկական հագեցում ունեցող ուսումնական արհեստանոցներում, ուսումնափորձնական տեղամասերում, ուսումնական հաստատության այլ ուսումնաօժանդակ օբյեկտներում, ինչպես նաև կազմակերպություններում, հաստատություններում,

5) արտադրական և նախաավարտական պրակտիկաները, որպես կանոն, անց են կացվում պրակտիկաների ուսումնական ծրագրերի բովանդակությանը համապատասխան պայմաններ ունեցող կազմակերպություններում։

19. Միջին մասնագիտական կրթության 0713.01.5  «Էլեկտրական կայաններ, ցանցեր և համակարգեր»  մասնագիտության 0713.01.01.5  «Տեխնիկ՝ էլեկտրական կայանների, ցանցերի և համակարգերի շահագործման և տեխնիկական սպասարկման»  որակավորման ուսանողների ատեստավորումների նկատմամբ սահմանվում են հետևյալ պահանջները.

1) ուսումնառության ընթացքում բոլոր ուսանողները պարբերաբար ատեստավորվում են, որի նպատակը ըստ սույն չափորոշչով սահմանված կարողությունների տարրերի նրանց ձեռքբերումները հավաստող վկայություններ ստանալն է,

2) ուսումնական կիսամյակի սկզբում ուսանողը տեղեկացվում է կիսամյակի ընթացքում միջանկյալ ատեստավորման բնույթի, ժամկետների, անցկացման ձևի և ներառվող նյութի ծավալի մասին,

3) պետական ամփոփիչ ատեստավորումը երաշխավորվում է անց կացնել առանձին առարկաներից կամ մոդուլներից քննության, համալիր (միջառարկայական կամ միջմոդուլային) քննության կամ ավարտական (դիպլոմային) աշխատանք կատարելու և պաշտպանելու ձևով,

4) պետական ամփոփիչ ատեստավորման ընտրված ձևը և ներառվող նյութի ծավալը պետք է հնարավորություն տա ստուգել շրջանավարտի մասնագիտական կարողությունների և հմտությունների համապատասխանությունը սույն չափորոշչով 0713.01.5  «Էլեկտրական կայաններ, ցանցեր և համակարգեր»  մասնագիտության 0713.01.01.5  «Տեխնիկ՝ էլեկտրական կայանների, ցանցերի և համակարգերի շահագործման և տեխնիկական սպասարկման»  որակավորման մասնագետի համար սահմանված պահանջներին։

# ԳԼՈՒԽ 6.

# ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 0713.01.5  «ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԿԱՅԱՆՆԵՐ, ՑԱՆՑԵՐ ԵՎ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ»  ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 0713.01.01.5  «ՏԵԽՆԻԿ՝ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԿԱՅԱՆՆԵՐԻ, ՑԱՆՑԵՐԻ ԵՎ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ»  ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՄՈԴՈՒԼԱՅԻՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ, ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԸ ԵՎ ԴՐԱ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐԸ

20. Միջին մասնագիտական կրթության 0713.01.5  «Էլեկտրական կայաններ, ցանցեր և համակարգեր»  մասնագիտության 0713.01.01.5  «Տեխնիկ՝ էլեկտրական կայանների, ցանցերի և համակարգերի շահագործման և տեխնիկական սպասարկման»  որակավորման հիմնական կրթական ծրագիրն իրականացնելու համար հաստատությունը կազմում և հաստատում է առանցքային հմտությունների, ընդհանուր և հատուկ մասնագիտական մոդուլների, ընտրովի դասընթացի ուսումնական ծրագրերը, կրթության կառավարման պետական լիազորված մարմնի երաշխավորած ձևին համապատասխան ուսումնական պլանը` հաշվի առնելով 3-րդ աղյուսակում բերված օրինակելի ուսումնական պլանը:

21. Միջին մասնագիտական կրթության 0713.01.5  «Էլեկտրական կայաններ, ցանցեր և համակարգեր»  մասնագիտության 0713.01.01.5  «Տեխնիկ՝ էլեկտրական կայանների, ցանցերի և համակարգերի շահագործման և տեխնիկական սպասարկման»  որակավորման հիմնական կրթական ծրագիրն իրականացնող հաստատությունը սույն չափորոշչի հիման վրա մոդուլային ուսումնական ծրագրերը և ուսումնական պլանը կազմելու ժամանակ`

- կարող է փոփոխել դասընթացների և մոդուլների ժամաքանակը՝ պահպանելով մասնագետի (շրջանավարտի) կարողություններին և հմտություններին ներկայացվող պահանջները,

- պետք է մոդուլների արդյունքներին և դրանց կատարման չափանիշներին համապատասխան ուսումնական ծրագրերը մշակելիս հաշվի առնի գործատուների, գործադիր իշխանությունների, մասնագիտական ոլորտը կառավարող պետական լիազորված մարմինների, այլ շահագրգիռ սուբյեկտների (սոցիալական գործընկերների) առաջարկությունները,

- պետք է առարկայի և /կամ/ մոդուլի ընդհանուր ժամաքանակի սահմաններում որոշի տեսական, գործնական և լաբորատոր պարապմունքների ժամաքանակները,

- պետք է միջանկյալ ատեստավորման ընդհանուր շաբաթների սահմաններում որոշի ըստ կիսամյակների այս ատեստավորմանը հատկացվող ժամանակը,

- պետք է մասնագիտության նկարագրին համապատասխան տվյալ որակավորման ամբողջացման անհրաժեշտությունը և առանձնահատկությունը հաշվի առնելով` կազմի և հաստատի ընտրովի դասընթացների ուսումնական ծրագրերը,

- օգտվելով երաշխավորված ձևում տրված պարզաբանումներից` պետք է կազմի ուսումնական պլանի կիրառման պարզաբանումները,

- պետք է պրակտիկայի համար նախատեսված շաբաթների սահմաններում որոշի ուսումնական և արտադրական պրակտիկաների տևողությունները, անցկացման ժամկետները, նախաավարտական պրակտիկայի տևողությունը,

- պետք է սույն չափորոշչով երաշխավորված ամփոփիչ ատեստավորման ձևերին համապատասխան ընտրի ամփոփիչ ատեստավորման ձևը։

Հավելված 1

Միջին մասնագիտական կրթության

0713.01.5 «Էլեկտրական կայաններ, ցանցեր և համակարգեր» մասնագիտության

0713.01.01.5 «Տեխնիկ՝ էլեկտրական կայանների, ցանցերի և համակարգերի շահագործման և տեխնիկական սպասարկման» որակավորման

պետական կրթական չափորոշչի

Աղյուսակ 1

Միջին մասնագիտական կրթության 0713.01.5 «Էլեկտրական կայաններ, ցանցեր և համակարգեր» մասնագիտության 0713.01.01.5  «Տեխնիկ՝ էլեկտրական կայանների, ցանցերի և համակարգերի շահագործման և տեխնիկական սպասարկման»  որակավորման հիմնական կրթական ծրագրի առանցքային հմտությունների մոդուլներ

| ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Մոդուլի դասիչը | ԱՀ-Հ-5-15-001 |  |
| 2. | Մոդուլի նպատակը | Մոդուլի նպատակն է զարգացնել սովորողի անձնական շփման ունակությունները, ակտիվացնել միջանձնային հաղորդակցության հնարավորությունները, ձևավորել աշխատանքային և մասնագիտական գործունեության ընթացքում նպատակային հաղորդակցման, գործնական կապերի ու հարաբերությունների ստեղծման կարողությունը: |  |
| 3. | Մոդուլի տևողությունը | 36 ժամ |  |
| 4. | Մուտքային պահանջները | Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չէ: |  |
| 5. | Մոդուլի գնահատման կարգը | Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է: |  |
| 6. | ՈՒսումնառության արդյունք 1 | Ներկայացնել հաղորդակցության դերն ու նշանակությունը անձնական և մասնագիտական նպատակների իրականացման համար |  |
| 7. | Կատարման չափանիշներ | 1) ճիշտ է բացատրում հաղորդակցման անհրաժեշտությունը անձի ինքնադրսևորման և գործարար հաջողությունների համար, 2) ներկայացնում է շփման և անձնական հաղորդակցման ձևերը, բաղադրիչները, 3) ներկայացնում է գործնական հաղորդակցման եղանակները, բաղադրիչները, 4) շփման հնարավորությունը ուղղորդում է նպատակային հաղորդակցմանը, 5) անձնական հատկանիշները օգտագործում է գործնական հաղորդակցության մեջ: |  |
| 8. | ՈՒսումնառության արդյունք 2 | Կիրառել ուղղակի հաղորդակցման ձևերը |  |
| 9. | Կատարման չափանիշներ | 1) ճիշտ է ներկայացնում ուղղակի հաղորդակցման ձևերը, 2) բանավոր հաղորդակցման ժամանակ վարում է զրույց, արձագանքում է հարցադրումներին, 3) հանդես է գալիս հաղորդումներով և զեկույցներով՝ ներկայացնում է հստակ և նպատակային խոսք, 4) ուղղակի հաղորդակցման ընթացքում հայտնում է տեսակետ, դրսևորում է հետաքրքրություններ, հաճոյախոսում է, 5) մասնակցում է քննարկումների և բանավեճերի, պահպանում է համագործակցության շարունակականությունը: |  |
| 10. | ՈՒսումնառության արդյունք 3 | Կիրառել անուղղակի հաղորդակցման ձևերը |  |
| 11. | Կատարման չափանիշներ | 1) ճիշտ է ներկայացնում անուղղակի հաղորդակցման ձևերը, 2) կազմում և ձևակերպում է գրավոր խոսք՝ պահպանելով նպատակայնությունն ու էթիկան, 3) օգտագործում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաները և այլ տեխնիկական միջոցները՝ նպատակային տեղեկատվությունը փոխանցելու համար, 4) կազմում է գրություններ՝ ըստ հասցեատիրոջ և նպատակի, 5) վարում է տեղեկատվության հավաքագրման և փոխանցման փաստաթղթեր, 6) բանավոր հաղորդակցման նյութը փոխարկում է գրավորի, 7) գրավոր հաղորդակցման նյութը փոխարկում է բանավոր հակիրճ նյութի: |  |
| 12. | ՈՒսումնառության արդյունք 4 | Ձևավորել և զարգացնել միջանձնային հաղորդակցում |  |
| 13. | Կատարման չափանիշներ | 1) նախաձեռնում է անձնական և աշխատանքային շփում՝ ըստ իրավիճակի և զրուցակցի կամ հասցեատիրոջ, 2) ստանում, մշակում և դասակարգում է անհրաժեշտ (նպատակային) տեղեկատվությունը, 3) առկա տեղեկատվությունն օգտագործում է միջանձնային հաղորդակցում ձևավորելու համար, 4) օգտագործում է հաղորդակցման հնարքները և տեխնոլոգիաները՝ հետաքրքրություն առաջացնելու և շահադրդելու համար, 5) ներգրավվում է երկխոսություններում, քննարկումներում, հայտնում է կարծիք, հիմնավորում է տեսակետներ, 6) պահպանում և եզրափակում է երկխոսությունը, 7) կարողանում է հաղորդակցվել՝ հաշվի առնելով իրավիճակը և ունկնդրի հետաքրքրությունները: |  |
| 14. | ՈՒսումնառության արդյունք 5 | Խթանել համագործակցության ձևավորումը, ստեղծել նախապայմաններ շարունական գործընկերության համար |  |
| 15. | Կատարման չափանիշներ | 1) ներկայացնում է համագործակցությանը խթանող միջոցառումները (գովազդ, հայտարարություններ, ցուցահանդեսներ), 2) հավանական գործընկերոջ վերաբերյալ հավաքում է անհրաժեշտ տեղեկատվություն, 3) հավաքագրված տեղեկատվությունն օգտագործում է գործարար հաղորդակցում ձևավորելու համար, 4) օգտագործում է հաղորդակցման հնարքները և տեխնոլոգիաները՝ հետաքրքրություն առաջացնելու և շահադրդելու համար, 5) հաղորդակցման ընթացքում ձեռք է բերում վստահություն, 6) ապահովում է հետադարձ կապի միջոցառումներ: |  |
| ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՌԱՋԻՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ» |  |  |  |
| 16. | Մոդուլի դասիչը | ԱՀ-ԱԱՕ-5-15-001 |  |
| 17. | Մոդուլի նպատակը | ### Մոդուլի նպատակն է սովորողի մոտ ձևավորել աշխատանքային գործունեության ընթացքում և կենցաղում անվտանգության կանոնները պահպանելու, սանիտարահիգիենիկ պահանջներին համապատասխան կենցաղը և աշխատանքը կազմակերպելու, հավանական վտանգները և վթարները կանխարգելելու, արտադրական վթարների դեպքում՝ անվտանգության միջոցառումներ իրականացնելու և առաջին օգնություն ցուցաբերելու կարողություններ: |  |
| 18. | Մոդուլի տևողությունը | 36 ժամ |  |
| 19. | Մուտքային պահանջները | Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չէ: |  |
| 20. | Մոդուլի գնահատման կարգը | Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է: |  |
| 21. | ՈՒսումնառության արդյունք 1 | Ներկայացնել աշխատանքային գործունեության ընթացքում և կենցաղում անվտանգության կանոնները |  |
| 22. | Կատարման չափանիշներ | 1) ճիշտ է բացատրում անվտանգության կանոնների սահմանման, իրավական կարգավորման և պահպանման անհրաժեշտությունը, 2) ըստ հիմնական բնագավառների ճիշտ է ներկայացնում անվտանգության կանոնների պահանջները, 3) ճիշտ է ներկայացնում տեխնոլոգիական սարքավորումների շահագործման անվտանգության կանոնները, 4) ճիշտ է ներկայացնում հրդեհային անվտանգության և հակահրդեհային պաշտպանության կանոնները, 5) ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրաանվտանգության կանոնները, 6) ներկայացնում է անվտանգության կանոնների խախտման հետևանքները, պատասխանատվությունները: |  |
| 23. | ՈՒսումնառության արդյունք 2 | Կազմակերպել կենցաղը և աշխատանքը սանիտարահիգիենիկ պահանջներին համապատասխան |  |
| 24. | Կատարման չափանիշներ | 1) ներկայացնում է մարդու առողջության և աշխատանքի ընթացքում աշխատունակության վրա ազդող գործոնները (սանիտարահիգենիկ, հոգեբանաֆիզիոլոգիական, էսթետիկական, սոցիալական-հոգեբանական), 2) ներկայացնում է աշխատավայրի սանիտարիայի և հիգիենայի ընդհանուր նորմերը (միկրոկլիման, ճառայգայթումը, լուսավորվածությունը, տատանումները և այլն), 3) ներկայացնում է աշխատանքի համար անհրաժեշտ նյութերը և դրանց անվնաս օգտագործումը, 4) ներկայացնում է սանիտարիայի և հիգիենայի պահպանման համար անհրաժեշտ միջոցառումները: |  |
| 25. | ՈՒսումնառության արդյունք 3 | Կանխել հավանական վտանգները և վթարները, իրականացնել անվտանգության միջոցառումներ |  |
| 26. | Կատարման չափանիշներ | 1) ներկայացնում է կենցաղային և արտադրական վթարների առաջացման պատճառները և հետևանքները, 2) ներկայացնում է արտադրական վթարների կանխման աշխատանքները, 3) ներկայացնում է առանձին խմբերի (հաշմանդամություն ունեցող անձինք, հղիներ, անչափահասներ և այլն) աշխատանքային առանձնահատուկ պայմանները և վտանգների կանխման սահմանված միջոցառումները, 4) ներկայացնում է կենցաղային և արտադրական վթարների ու դժբախտ պատահարների փաստաթղթային ձևակերպումների կարգը: |  |
| 27. | ՈՒսումնառության արդյունք 4 | Ցուցաբերել առաջին օգնություն |  |
| 28. | Կատարման չափանիշներ | 1) տիրապետում է տարբեր իրավիճակներում առաջին օգնության հիմնական կանոններին, 2) առաջին օգնության գործողությունների քայլերը ճիշտ է ներկայացնում, 3) կատարում է արհեստական շնչառության և սրտի աշխատանքի վերականգնման գործողություն, 4) կատարում է արյան հոսքի դադարեցման և բաց վնասվածքների վիրակապման գործողություն, 5) կատարում է այրվածքների նախնական մշակման և էլեկտրահարվածին առաջին օգնություն ցուցաբերելու գործողություններ, 6) տարբեր կոտրվածքների դեպքում կատարում է վիրակապման և անշարժացման գործողություն, # 7) ներկայացնում է տարբեր թունավորման դեպքերում առաջին օգնության գործողությունները: |  |
| ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՕՊԵՐԱՏՈՐՈՒԹՅՈՒՆ» |  |  |  |
| 29. | Մոդուլի դասիչը | ԱՀ-ՀՕ-5-15-001 |  |
| 30. | Մոդուլի նպատակը | Մոդուլի նպատակն է զարգացնել սովորողի համակարգչային տեխնիկայից օգտվելու և դրա ծրագրային հնարավորությունները կիրառելու առաջնային կարողությունները, աշխատանքային գործունեության ընթացքում և անձնական կարիքների շրջանակներում կիրառել համակարգչային օպերացիոն համակարգերի, գրասենյակային փաթեթների (Microsoft Office) ծրագրերերը, կատարելագործել համացանցից օգտվելու կարողությունները և տեղեկատվական բազաների հետ նպատակային աշխատելու հմտությունները: |  |
| 31. | Մոդուլի տևողությունը | 36 ժամ |  |
| 32. | Մուտքային պահանջները | Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չէ: |  |
| 33. | Մոդուլի գնահատման կարգը | Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է: |  |
| 34. | ՈՒսումնառության արդյունք 1 | Կիրառել համակարգչային համալիրում ներառվող բաղադրիչները և օպերացիոն համակարգը |  |
| 35. | Կատարման չափանիշներ | 1) համակարգչային համալիրում ներառվող հիմնական և լրացուցիչ բաղադրիչները բնութագրում է, 2) ճիշտ է պահպանում համակարգիչը և բաղադրիչները միացնելու, օգտագործելու և անջատելու տեխնիկական պայմանները, 3) օգտվում է համակարգչային օժանդակ տեխնիկական սարքերից, 4) ներկայացնում է օպերացիոն համակարգի պատուհանային կառուցվածքը, 5) ներկայացնում է կիրառվող հիմնական ծրագրերը, 6) բացում է առաջադրված թղթապանակը և ֆայլը, 7) օգտվում է պատուհանային մենյուի հիմնական հրամաններից, 8) ստեղծում է նոր թղթապանակ ու ֆայլ, պահպանում, բացում, փակում և տեղադրում է առաջադրված վայրում, 9) կատարում է փաստաթղթի տպագրում: |  |
| 36. | ՈՒսումնառության արդյունք 2 | Խմբագրել և ֆորմատավորել տեքստեր |  |
| 37. | Կատարման չափանիշներ | 1) հայերեն և օտար լեզվով տեքստ մուտքագրելու համար ծրագրերը պատրաստել է, 2) մուտքագրում է տեքստ, մեծատառ նշաններ, սիմվոլներ, թվանշաններ, 3) տեքստային ցուցիչը տեղաշարժելով կատարելում է ուղղումներ, ջնջումներ, լրացումներ, փոփոխություններ, 4) մուտքագրված տեքստի պարզագույն ֆորմատավորման գործողությունները ճիշտ է կատարում, 5) կարողանում է տեքստին կից ներմուծել նկարներ, գրաֆիկներ, աղյուսակներ, անիմացիաներ: |  |
| 38. | ՈՒսումնառության արդյունք 3 | Պատրաստել և խմբագրել աղյուսակներ |  |
| 39. | Կատարման չափանիշներ | - աղյուսակներ կազմելու համակարգչային ծրագրերը և դրանց կիրառումը ներկայացնում է, 2) առաջադրված չափերով կազմում է աղյուսակ և մուտքագրում տվյալներ, 3) աղյուսակում կատարում է ուղղումներ, լրացումներ, փոփոխություններ, 4) աղյուսակի տվյալների մեջ ստեղծում է պարզ ֆունկցիոնալ կախվածություն: |  |
| 40. | ՈՒսումնառության արդյունք 4 | Կատարել գրաֆիկական խմբագրում և նկարազարդում |  |
| 41. | Կատարման չափանիշներ | 1) գծագրում է գրաֆիկական օբյեկտներ` օգտագործելով նաև Autoshapes պատուհանի պատրաստի ձևերը, 2) գծագրում է կանոնավոր պատկերներ, 3) ֆորմատավորում է գրաֆիկական օբյեկտները` տեղափոխելով, պատճենելով, պտտելով և չափերը փոխելով, 4) խմբավորում է գրաֆիկական օբյեկտները, 5) գծագրում է տեքստային բլոկներ, 6) կատարում է գրաֆիկական օբյեկտների գունաերանգավորում: |  |
| 42. | ՈՒսումնառության արդյունք 5 | Համակարգչային ծրագրերով կազմակերպել ցուցադրություն |  |
| 43. | Կատարման չափանիշներ | 1) ցուցադրական ծրագրերը և դրանց պատուհանի կառուցվածքը ճիշտ է ներկայացնում, 2) մուտքագրում է տեքստ, թվային արժեքներ և պարզ գործողություններ, 3) ներբեռնում է նկարներ, տեսանյութեր, անիմացիաներ, տվյալներ՝ աղյուսակի, գրաֆիկի տեսքով, 4) կարողանում է առաջադրված թեմայով պատրաստել ավարտուն փաստաթուղթ ցուցադրության համար, 5) ցուցադրում է պատրաստված տեղեկատվական նյութը: |  |
| 44. | ՈՒսումնառության արդյունք 6 | Աշխատել համացանցում |  |
| 45. | Կատարման չափանիշներ | 1) ներկայացնում է «համացանց» հասկացությունը, 2) օգտագործում է ինտերնետային հիմնական ծրագրերը, 3) ներկայացնում է History, Favorites, Stop, Refresh հրամաների, Back և Forward կոճակների նշանակությունը, 4) փնտրում է առաջադրված տվյալները համացանցի տեղեկատվական բազաներում (որոնողական և բաց ցանցերից), 5) կարողանում է համացանցից ներբեռնել, պահպանել և օգտագործել տեղեկությունները, 6) գրանցվում է էլեկտրոնային փոստում, ինտերնետային ծրագրերում և այլ կայքերում, 7) օգտագործում է էլեկտրոնային փոստի հնարավորությունները, ուղարկում և ստանում ինֆորմացիա: |  |

Աղյուսակ 2

Միջին մասնագիտական կրթության 0713.01.5 «Էլեկտրական կայաններ, ցանցեր և համակարգեր» մասնագիտության 0713.01.01.5  «Տեխնիկ՝ էլեկտրական կայանների, ցանցերի և համակարգերի շահագործման և տեխնիկական սպասարկման»  որակավորման հիմնական կրթական ծրագրի ընդհանուր մասնագիտական և հատուկ մասնագիտական կարողությունների մոդուլներ

| ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԳԾԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Մոդուլի դասիչը |  | ԷԿՑ-5-15-001 |
|  | Մոդուլի նպատակը |  | Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել աշխատանքային գծագրեր կատարելու ընթացքում գծագրության տարրերը կիրառելու կարողություններ։ |
|  | Մոդուլի տևողությունը |  | 48 ժամ |
|  | Մուտքային պահանջները |  | Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չէ: |
|  | Մոդուլի գնահատման կարգը |  | Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է: |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 1 |  | Կիրառել գծագրերի ձևավորման տարրերը |
|  | Կատարման չափանիշներ |  | 1) ըստ առաջադրանքի ճիշտ է ընտրում թղթի ֆորմատը, 2) ճիշտ է ընտրում գծագրման մասշտաբը, 3) ճիշտ է կատարում շտամպի մակագրությունները, 4) ճիշտ է կատարում գծագրերի գրատեսակները, 5) ճիշտ է կատարում գծապատում, 6) ճիշտ է պատկերում պայմանական նշանակումները և չափագրումները, 7) ճիշտ է պատկերում սարքավորումների, փականների և այլ համալրող հանգույցների պայմանական նշանակումները, 8) պահպանում է գծագրման կանոնները։ |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 2 |  | Կատարել երկրաչափական կառուցումներ |
|  | Կատարման չափանիշներ |  | 1) գծատեսակները ճիշտ է գծում, 2) զուգահեռ և ուղղահայաց գծերը ճիշտ է կառուցում, 3) ուղիղների բաժանումը հատվածների ճիշտ է կատարում, 4) անկյունների բաժանումը մասերի ճիշտ է կատարում, 5) աղեղների բաժանումը մասերի ճիշտ է կատարում, 6) ճիշտ է կառուցում բազմանկյուններ, 7) ճիշտ է կառուցում տարբեր կորագծեր։ |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 3 |  | Գծագրել սահուն անցումներ և լծորդումներ |
|  | Կատարման չափանիշներ |  | 1) անցումների և լծորդումների տեսակները ճիշտ է ներկայացնում, 2) ճիշտ է կառուցում անմիջական անցումներ, 3) ճիշտ է կառուցում է սահուն անցումներ, 4) ճիշտ է կառուցում լծորդումներ։ |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 4 |  | Գծագրել պրոյեկցիաներ և տարածական գծագրեր |
|  | Կատարման չափանիշներ |  | 1) ճիշտ է կառուցում կետի, գծի, հարթության պրոյեկցիան, 2) ուղիղների հարաբերական դիրքերը ճիշտ է որոշում, 3) դետալի գծագրերը տարբեր հարթություններում ճիշտ է պատկերում, 4) առաջադրված դետալների և հանգույցների կտրվածքները տարբեր հարթություններում ճիշտ է պատկերում, 5) ճիշտ է կատարում տարածական գծագիր։ |
| ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ» |  |  |  |
|  |  | Մոդուլի դասիչը | ԷԿՑ-5-15-002 |
|  |  | Մոդուլի նպատակը | ՈՒսանողին գիտելիքներ տալ էլեկտրատեխնիկայի հիմնական հասկացությունների, հաստատուն և փոփոխական հոսանքների, էլեկտրաչափման սարքերի, ինչպես նաև էլեկտրատեխնիկական չափումներ կատարելու վերաբերյալ: Ավարտելով այս մոդուլը ուսանողը բավարար գիտելիքներ ձեռք կբերի իր մասնագիտական գործունեության պարտականությունները պահանջվող մակարդակով կատարելու համար: |
|  |  | Մոդուլի տևողությունը | 72 ժամ |
|  |  | Մուտքային պահանջները | - Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԱՀ-ԱԱՕ-5-15-001 «Անվտանգություն և առաջին օգնություն» մոդուլը: |
|  |  | Մոդուլի գնահատման կարգը | Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է: |
|  |  | ՈՒսումնառության արդյունք 1 | Բացատրել էլեկտրական և մագնիսական դաշտերի առաջացումը և բնութագրերը |
|  |  | Կատարման չափանիշներ | - ճիշտ է բացատրում էլեկտրական դաշտի առաջացումը, - ճիշտ է բացատրում մագնիսական դաշտի առաջացումը, - ճիշտ է բացատրում էլեկտրական և մագնիսական դաշտերի բնութագրերը: |
|  |  | ՈՒսումնառության արդյունք 2 | Ներկայացնել հաստատուն հոսանքի էլեկտրական շղթայի հիմնական հասկացությունները և հաշվարկել շղթայի պարամետրերը |
|  |  | Կատարման չափանիշներ | - ճիշտ է ներկայացնում հաստատուն հոսանքի էլեկտրական շղթայի հիմնական հասկացությունները, - հաստատուն հոսանքի էլեկտրական շղթայի աշխատանքային ռեժիմները ներկայացնում է, - հաստատուն հոսանքի էլեկտրական շղթայի պարամետրերը ճիշտ է հաշվարկում: |
|  |  | ՈՒսումնառության արդյունք 3 | Ներկայացնել փոփոխական հոսանքի էլեկտրական շղթայի հիմնական հասկացությունները և հաշվարկել շղթայի պարամետրերը |
|  |  | Կատարման չափանիշներ | - ճիշտ է ներկայացնում փոփոխական հոսանքի միաֆազ և եռաֆազ շղթաների հիմնական հասկացությունները, - ճիշտ է ներկայացնում փոփոխական հոսանքի միաֆազ և եռաֆազ շղթաների աշխատանքային ռեժիմները, - ճիշտ է հաշվում փոփոխական հոսանքի միաֆազ և եռաֆազ շղթաների պարամետրերը: |
|  |  | ՈՒսումնառության արդյունք 4 | Էլեկտրական շղթաներում կատարել էլեկտրական չափումներ |
|  |  | Կատարման չափանիշներ | - ճիշտ է չափում հաստատուն հոսանքի շղթայի պարամետրերը ամբողջ շղթայում և առանձին տեղամասերում, - ճիշտ է չափում փոփոխական հոսանքի շղթայի պարամետրերը ամբողջ շղթայում և առանձին տեղամասերում, - ճիշտ է չափում մագնիսական մեծությունները: |
|  |  | ՈՒսումնառության արդյունք 5 | Բացատրել գծային էլեկտրական շղթաների անցումային պրոցեսները |
|  |  | Կատարման չափանիշներ | - գծային էլեկտրական շղթաներում անցումային պրոցեսների առաջացումը ճիշտ է մեկնաբանում, - տարբեր շղթաներում անցումային պրոցեսների գործնական կիրառման տեղը ճիշտ է բացատրում: |
| ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԷԼԵԿՏՐՈՆԻԿԱՅԻ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ» |  |  |  |
|  |  | Մոդուլի դասիչը | ԷԿՑ-5-15-003 |
|  |  | Մոդուլի նպատակը | ՈՒսանողին գիտելիքներ տալ էլեկտրոնիկայի հիմնական հասկացությունների, կիսահաղորդչային տարրերի և իմպուլսային տեխնիկայի մասին, ինչը անհրաժեշտ է համապատասխան գործնական իրավիճակներում մասնագիտական որոշումներ ընդունելու համար: |
|  |  | Մոդուլի տևողությունը | 72 Å³Ù |
|  |  | Մուտքային պահանջները | Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԷԿՑ-5-15-002 «Էլեկտրատեխնիկայի հիմունքներ» մոդուլը: |
|  |  | Մոդուլի գնահատման կարգը | Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է: |
|  |  | ՈՒսումնառության արդյունք 1 | Ներկայացնել էլեկտրոնային ապարատներում և կերպափոխիչներում օգտագործվող կիսահաղորդչային սարքերը |
|  |  | Կատարման չափանիշներ | - էլեկտրական ապարատներում էլեկտրոնային սարքերի կիրառման առավելությունը ճիշտ է մեկնաբանում, - էլեկտրական ապարատներում էլեկտրոնային սարքերի կիրառման թերությունը ճիշտ է մեկնաբանում, - ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրոնային ապարատներում և կերպափոխիչներում օգտագործվող կիսահաղորդչային սարքերի տեսակները, - կիսահաղորդչային սարքերի աշխատանքային բնութագրերը ճիշտ է բացատրում: |
|  |  | ՈՒսումնառության արդյունք 2 | Ներկայացնել էլեկտրոնային ապարատներում և կերպափոխիչներում օգտագործվող էլեկտրոնային սխեմաներն ու սարքերը |
|  |  | Կատարման չափանիշներ | - ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրոնային ապարատներում և կերպափոխիչներում օգտագործվող էլեկտրոնային սխեմաները, - էլեկտրոնային սխեմաների աշխատանքի սկզբունքը ճիշտ է բացատրում, - ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրոնային ապարատներում և կերպափոխիչներում օգտագործվող իմպուլսային և թվային սարքերը, - ճիշտ է մեկնաբանում էլեկտրոնային ապարատներում և կերպափոխիչներում օգտագործվող իմպուլսային և թվային սարքերի աշխատանքի սկզբունքը, - էլեկտրոնային սխեմաների միացումները ճիշտ է կատարում: |
|  |  | ՈՒսումնառության արդյունք 3 | Ներկայացնել էլեկտրոնային ապարատներում և կերպափոխիչներում օգտագործվող կիսահաղորդչային և էլեկտրոնային սարքերի ընտրման և տեղակայման կարգը |
|  |  | Կատարման չափանիշներ | - ըստ տեխնիկական տվյալների ճիշտ է ընտրում կիսահաղորդչային սարքերը, - ճիշտ է ներկայացնում կիսահաղորդչային սարքերի գործնական կիրառման տեղը շղթաներում, - էլեկտրոնային սխեմայում ճիշտ է կատարում կիսահաղորդչային սարքերի միացումը, - էլեկտրական սխեմայում ճիշտ է կատարում կիսահաղորդչային սարքերի համաձայնեցումը, - իմպուլսային և թվային սարքերը ճիշտ է ընտրում, տեղակայում և կարգաբերում, - պահպանում է աշխատանքի անվտանգության կանոնները: |
| ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ՄԵԽԱՆԻԿԱՅԻ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ» |  |  |  |
|  |  | Մոդուլի դասիչը | ԷԿՑ - 5 -15 -004 |
|  |  | Մոդուլի նպատակը | Ուսանողին տալ գիտելիքներ էլեկտրական սարքավորումներում դրսևորվող կինեմատիկական երևույթների, մեխանիզմներում կիրառվող տեսակների առանձնահատկությունների մասին։ |
|  |  | Մոդուլի տևողությունը | 72 ժամ |
|  |  | Մուտքային պահանջները | Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԱՀ-ԱԱՕ-5-15-001 «Անվտանգություն և առաջին օգնություն» մոդուլը: |
|  |  | Մոդուլի գնահատման կարգը | Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է: |
|  |  | ՈՒսումնառության արդյունք 1 | Ներկայացնել կինեմատիկայի երևույթների դրսևորումները էլեկտրական սարքավորումների աշխատանքի ժամանակ |
|  |  | Կատարման չափանիշներ | - ներկայացնում է էլեկտրական սարքավորումների այն հանգույցները, որտեղ ուժեր են առաջանում, - ճիշտ է բացատրում ուժերի պատճառով առաջացող հետևանքները, - ճիշտ է բացատրում ուժերի մոմենտների դրսևորումը էլեկտրական սարքավորումներում: |
|  |  | ՈՒսումնառության արդյունք 2 | Ներկայացնել մեխանիզմներում կիրառվող փոխանցման տեսակների առանձնահատկությունները |
|  |  | Կատարման չափանիշներ | 1) ճիշտ է ներկայացնում փոկային փոխանցումը, 2) ճիշտ է ներկայացնում ատամնանիվնային փոխանցումը, 3) ճիշտ է ներկայացնում որդնյակային փոխանցումը, 4) ճիշտ է ներկայացնում կցորդիչների դերը, 5) ճիշտ է ներկայացնում ռեդուկտորների գործնական կիրառման անհրաժեշտությունը, 6) ճիշտ է բացատրում ռեդուկտորի և շարժաբերի համակցման սկզբունքը։ |
|  |  | ՈՒսումնառության արդյունք 3 | Բացատրել էլեկտրական սարքավորումների շարժական մասերի պատրաստման համար օգտագործված նյութերի մեխանիկական հատկությունների փոփոխությունները |
|  |  | Կատարման չափանիշներ | #### 1) ճիշտ է ներկայացնում լիսեռի պատրաստման համար օգտագործված նյութի հատկությունների փոփոխությունները, 2) ճիշտ է ներկայացնում առանցքակալների պատրաստման համար օգտագործված նյութի հատկությունների փոփոխությունները, 3) ճիշտ է ներկայացնում ռոտորի պատրաստման համար օգտագործված նյութի հատկությունների փոփոխությունները, 4) ճիշտ է ներկայացնում կոնտակտների պատրաստման համար օգտագործված նյութի հատկությունների փոփոխությունները, 5) հիմնավորում է լիսեռի, առանցքակալների, ռոտորի, կոնտակտների պատրաստման համար օգտագործված նյութի հատկությունների փոփոխությունների գործնական կիրառման անհրաժեշտությունը։ |
| ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍԱՐՔԵՐԻ ԵՎ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» |  |  |  |
|  |  | Մոդուլի դասիչը | ԷԿՑ-5-15-005 |
|  |  | Մոդուլի նպատակը | ՈՒսանողին գիտելիքներ տալ գործիքների, էլեկտրական չափիչ, ստուգիչ սարքավորումների օգտագործման մասին ինչպես նաև ձևավորել դրանցից օգտվելու կարողություներ։ |
|  |  | Մոդուլի տևողությունը | 72 ժամ |
|  |  | Մուտքային պահանջները | Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի ԷԿՑ-5-15–003 «Էլեկտրոնիկայի հիմունքներ» մոդուլը: |
|  |  | Մոդուլի գնահատման կարգը | Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է: |
|  |  | ՈՒսումնառության արդյունք 1 | Դասակարգել էլեկտրատեխնիկական սարքերն ու գործիքները |
|  |  | Կատարման չափանիշներ | - ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրատեխնիկական սարքերի և գործիքների խմբերը, - սարքերի և գործիքների կիրառման յուրահատկությունները ճիշտ է բացատրում, 3) ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրատեխնիկական սարքերի և գործիքների կիրառման տեղը: |
|  |  | ՈՒսումնառության արդյունք 2 | Օգտագործել գործիքներն ըստ նշանակության |
|  |  | Կատարման չափանիշներ | 1) ճիշտ է օգտագործում պտուտակահանները, 2) ճիշտ է օգտագործում մեխանիկական չափիչներ, 3) ճիշտ է օգտագործում բանալիներ, 4) ճիշտ է օգտագործում հարթաշուրթեր, 5) պահպանում է աշխատանքի անվտանգության կանոնները։ |
|  |  | ՈՒսումնառության արդյունք 3 | Օգտագործել չափիչ և ստուգիչ սարքավորումներն ըստ նշանակության և չափման բնութագրերի |
|  |  | Կատարման չափանիշներ | 1) ճիշտ է ընտրում համապատասխան չափիչ ստուգիչ սարքավորումը` լարում, հոսանք, դիմադրություն, ունակություն, ինդուկտիվություն, հաճախություն, հզորություն չափելու համար, 2) ճիշտ է չափում և գրանցում արդյունքները, 3) տալիս է ճիշտ տեխնիկական օգնություն չափիչ ստուգիչ սարքավորումների ընտրման վերաբերյալ, 4) ըստ անհրաժեշտության ճիշտ է ընտրում և փոխում չափման տիրույթները, 5) ճիշտ է կատարում չափված արդյունքների մշակումը, 6) պահպանում է աշխատանքի անվտանգության կանոնները։ |
| ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» |  |  |  |
|  |  | Մոդուլի դասիչը | ԷԿՑ-5-15-006 |
|  |  | Մոդուլի նպատակը | ՈՒսանողին գիտելիքներ տալ էլեկտրամեկուսիչ, էլեկտրահաղորդիչ, մագնիսահաղորդիչ կիսահաղորդչային և կոնստրուկցիոն նյութերի մասին, ինչպես նաև ձևավորել գործնական կարողություններ դրանց ընտրության և օգտագործման բնագավառում։ |
|  |  | Մոդուլի տևողությունը | 90 ժամ |
|  |  | Մուտքային պահանջները | Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԷԿՑ-5-15-005 «Էլեկտրատեխնիկական սարքերի և գործիքների կիրառման հմտություններ» մոդուլը: |
|  |  | Մոդուլի գնահատման կարգը | Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է: |
|  |  | ՈՒսումնառության արդյունք 1 | Բնութագրել էլեկտրատեխնիկական նյութերը |
|  |  | Կատարման չափանիշներ | - էլեկտրատեխնիկական նյութերի տեսականին ճիշտ է ներկայացնում, - էլեկտրատեխնիկական նյութերի դասակարգման հատկանիշները ճիշտ է բացատրում, - տարբեր խմբերի էլեկտրատեխնիկական նյութերը ճիշտ է դասակարգում, - էլեկտրատեխնիկական նյութերի մակնշումը ճիշտ է մեկնաբանում: |
|  |  | ՈՒսումնառության արդյունք 2 | Ընտրել և օգտագործել մեկուսիչ նյութերը |
|  |  | Կատարման չափանիշներ | - մեկուսիչ նյութերի տեսակները ճիշտ է ներկայացնում, - ճիշտ է ներկայացնում մեկուսիչ նյութերի բնութագրերը և հատկությունները, - ըստ նշանակության մեկուսիչ նյութերի ընտրությունը ճիշտ է, - ճիշտ է տեղադրում և միացնում մեկուսիչները, - ճիշտ է կիրառում մեկուսիչ նյութերը, - պահպանում է աշխատանքի անվտանգության կանոնները: |
|  |  | ՈՒսումնառության արդյունք 3 | Ընտրել և օգտագործել էլեկտրահաղորդիչները |
|  |  | Կատարման չափանիշներ | - ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրահաղորդիչ նյութերի տեսակները, - ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրահաղորդիչ նյութերի բնութագրերը և հատկությունները, - ճիշտ է ներկայացնում փաթութային հաղորդալարերի տեսակները, - ըստ պայմանների ճիշտ է ընտրում փաթութային հաղորդալարերը, - էլեկտրահաղորդիչ նյութերը ճիշտ է օգտագործում, - պահպանում է աշխատանքի անվտանգության կանոնները: |
|  |  | ՈՒսումնառության արդյունք 4 | Ընտրել և օգտագործել մագնիսական նյութեր |
|  |  | Կատարման չափանիշներ | - մագնիսական նյութերի տեսակների բնութագրումը ճիշտ է, - մագնիսական նյութերի օգտագործման ոլորտները ճիշտ է ներկայացնում, - մագնիսական նյութերի հատկությունները ճիշտ է ներկայացնում, - ճիշտ է ընտրում մագնիսական նյութերը, - ճիշտ է կիրառում մագնիսական նյութերը, - պահպանում է աշխատանքի անվտանգության կանոնները: |
|  |  | ՈՒսումնառության արդյունք 5 | Ընտրել և օգտագործել կիսահաղորդիչներ |
|  |  | Կատարման չափանիշներ | - կիսահաղորդիչների տեսակները ճիշտ է ներկայացնում, - կիսահաղորդիչների հատկությունները և նշանակությունը ճիշտ է բացատրում, - ըստ պայմանների ճիշտ է ընտրում կիսահաղորդիչները, - ըստ իրավիճակների ճիշտ է կիրառում կիսահաղորդիչները, - պահպանում է աշխատանքի անվտանգության կանոնները: |
|  |  | ՈՒսումնառության արդյունք 6 | Ընտրել և օգտագործել կոնստրուկցիոն նյութեր |
|  |  | Կատարման չափանիշներ | - կոնստրուկցիոն նյութերի նշանակությունը ճիշտ է բացատրում, - կոնստրուկցիոն նյութերի տեսակները և հատկությունները ճիշտ է բացատրում, - ըստ պայմանների ճիշտ է ընտրում կոնստրուկցիոն նյութերը, - ըստ իրավիճակների ճիշտ է կիրառում կոնստրուկցիոն նյութերը, - պահպանում է աշխատանքի անվտանգության կանոնները: |
| ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ, ՀԱՂՈՐԴՈՒՄ, ԲԱՇԽՈՒՄ» |  |  |  |
|  |  | Մոդուլի դասիչը | ԷԿՑ-5-15-007 |
|  |  | Մոդուլի նպատակը | ՈՒսանողին գիտելիքներ տալ էլեկտրաէներգիայի արտադրության, հաղորդման և բաշխման համար անհրաժեշտ էլեկտրակայանքների և էլեկտրասարքավորումների վերաբերյալ: Ավարտելով այս մոդուլը ուսանողը բավարար գիտելիքներ ձեռք կբերի իր մասնագիտական գործունեության պարտականությունները պահանջվող մակարդակով կատարելու համար: |
|  |  | Մոդուլի տևողությունը | 36 ժամ |
|  |  | Մուտքային պահանջները | Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԷԿՑ-5-15-002 «Էլեկտրատեխնիկայի հիմունքներ» մոդուլը: |
|  |  | Մոդուլի գնահատման կարգը | Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է: |
|  |  | ՈՒսումնառության արդյունք 1 | Ներկայացնել էլեկտրական կայանների դերը և նշանակությունը |
|  |  | Կատարման չափանիշներ | - ճիշտ է ներկայացնում հիդրոէլեկտրակայանի աշխատանքի սկզբունքը և նշանակությունը, - ճիշտ է ներկայացնում ջերմային էլեկտրակայանի աշխատանքի սկզբունքը և նշանակությունը, - ճիշտ է ներկայացնում ատոմային էլեկտրակայանի աշխատանքի սկզբունքը և նշանակությունը, - ճիշտ է ներկայացնում գազատուրբինային կայանի աշխատանքի սկզբունքը և նշանակությունը: |
|  |  | ՈՒսումնառության արդյունք 2 | Ներկայացնել էլեկտրական կայանների տեսակների և կառուցվածքը |
|  |  | Կատարման չափանիշներ | - ճիշտ է ներկայացնում հիդրոէլեկտրակայանների տեսակները և կառուցվածքը, - ճիշտ է ներկայացնում ջերմային էլեկտրակայանների տեսակները և կառուցվածքը, - ճիշտ է ներկայացնում ատոմային էլեկտրակայանների տեսակները և կառուցվածքը, - ճիշտ է ներկայացնում գազատուրբինային կայանների տեսակները և կառուցվածքը: |
|  |  | ՈՒսումնառության արդյունք 3 | Ներկայացնել էլեկտրաէներգիայի հաղորդման միջոցները |
|  |  | Կատարման չափանիշներ | - ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրաէներգիայի հաղորդման միջոցները, - ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրաէներգիայի հաղորդման համար լարման բարձրացման և ցածրացման անհրաժեշտությունը, - ճիշտ է ներկայացնում ենթակայանների տեսակները և կառուցվածքը, - ճիշտ է ներկայացնում ենթակայանի սարքավորումները, - ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրաէներգիայի հաղորդման համար օդայի և մալուխային գծերի առանձնահատկությունները: |
|  |  | ՈՒսումնառության արդյունք 4 | Ներկայացնել էլեկտրաէներգիայի բաշխման իրականացումը |
|  |  | Կատարման չափանիշներ | - ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրաէներգիայի բաշխման բաց և փակ սարքավորումները, - ճիշտ է ներկայացնում բարձր լարման խորը մուտքը, - ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրաէներգիայի բաշխման սխեմաների տեսակները: |
| ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԵՐ ԵՎ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ» |  |  |  |
|  |  | Մոդուլի դասիչը | ԷԿՑ-5-15-008 |
|  |  | Մոդուլի նպատակը | ՈՒսանողին գիտելիքներ տալ էլեկտրական ցանցերի և համակարգերի տարրերի, դրանց տարրերի, բավորական ռեժիմների և հզորության ու էլեկտրաէներգիայի կորուստների վերաբերյալ: Ավարտելով այս մոդուլը ուսանողը բավարար գիտելիքներ ձեռք կբերի իր մասնագիտական գործունեության պարտականությունները պահանջվող մակարդակով կատարելու համար: |
|  |  | Մոդուլի տևողությունը | 72 ժամ |
|  |  | Մուտքային պահանջները | Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի ԷԿՑ-5-15–007 « Էլեկտրաէներգիայի արտադրություն, հաղորդում, բաշխում» մոդուլը: |
|  |  | Մոդուլի գնահատման կարգը | Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է: |
|  |  | ՈՒսումնառության արդյունք 1 | Ներկայացնել էլեկտրաէներգետիկական համակարգի դերը, նշանակությունը և կազմությունը |
|  |  | Կատարման չափանիշներ | - ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրաէներգետիկական համակարգի սահմանումը, - ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրաէներգետիկական համակարգի դերը և նշանակությունը, - ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրաէներգետիկական համակարգի բաղադրիչների կազմությունը: |
|  |  | ՈՒսումնառության արդյունք 2 | Ներկայացնել էլեկտրաէներգետիկական համակարգի տարրերը և դրանց պարամետրերը |
|  |  | Կատարման չափանիշներ | - ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրաէներգետիկական համակարգի տարրերը, - ճիշտ է ներկայացնում օդային և մալուխային գծերի փոխարինման սխեմաները, - ճիշտ է ներկայացնում տրանսֆորմատորների փոխարինման սխեմաները: |
|  |  | ՈՒսումնառության արդյունք 3 | Ներկայացնել էլեկտրաէներգետիկական համակարգի բանվորական ռեժիմները |
|  |  | Կատարման չափանիշներ | - ճիշտ է ներկայացնում հաճախության կարգավորումը հիդրոգեներատորներում, - ճիշտ է ներկայացնում հաճախության կարգավորումը շոգեգեներատորներում, - ճիշտ է ներկայացնում լարման կարգավորումը ցածրացնող տրանսֆորմատորներում, - ճիշտ է ներկայացնում ակտիվ և ռեակտիվ հզորությունների բալանսը: |
|  |  | ՈՒսումնառության արդյունք 4 | Ներկայացնել էլեկտրաէներգետիկական համակարգի տարրերում հզորության և էլեկտրաէներգիայի կորուստները և դրանց նվազեցման միջոցները |
|  |  | Կատարման չափանիշներ | - ճիշտ է ներկայացնում օդային գծերում հզորության և էլեկտրաէներգիայի կորուստները, - ճիշտ է ներկայացնում մալուխային գծերում հզորության և էլեկտրաէներգիայի կորուստները, - ճիշտ է ներկայացնում տրանսֆորմատորներում հզորության և էլեկտրաէներգիայի կորուստները, - ճիշտ է ներկայացնում հզորության և էլեկտրաէներգիայի կորուստների նվազեցման միջոցները գծերում, - ճիշտ է ներկայացնում հզորության և էլեկտրաէներգիայի կորուստների նվազեցման միջոցները տրանսֆորմատորներում: |
| ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔԵՐ» |  |  |  |
|  |  | Մոդուլի դասիչը | ԷԿՑ-5-15-009 |
|  |  | Մոդուլի նպատակը | ՈՒսանողին գիտելիքներ տալ էլեկտրամատակարարման համակարգի տարրերի, էլեկտրական բեռերի հաշվարկման, տրանսֆորմատորային ենթակայանների հզորության և քանակի ընտրության, էլեկտրասարքավորումների ընտրության, կարճ միացման հոսանքների հաշվարկման և ռեակտիվ հզորության կոմպենսացման վերաբերյալ: Ավարտելով այս մոդուլը ուսանողը բավարար գիտելիքներ ձեռք կբերի իր մասնագիտական գործունեության պարտականությունները պահանջվող մակարդակով կատարելու համար: |
|  |  | Մոդուլի տևողությունը | 72 ժամ |
|  |  | Մուտքային պահանջները | Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի ԷԿՑ-5-15–008 «Էլեկտրական ցանցեր և համակարգեր» մոդուլը: |
|  |  | Մոդուլի գնահատման կարգը | Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է: |
|  |  | ՈՒսումնառության արդյունք 1 | Ներկայացնել էլեկտրամատակարարման համակարգի տարրերը և էլեկտրական բեռերի հաշվարկը |
|  |  | Կատարման չափանիշներ | - ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրամատակարարման համակարգի տարրերը, - ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրասպառչների կատեգորիաները ըստ հուսալիության, - ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրական բեռերի հաշվարկի մեթոդները, - ճիշտ է հաշվարկում հաշվարկային ակտիվ, ռեակտիվ և լրիվ հզորությունները: |
|  |  | ՈՒսումնառության արդյունք 2 | Ներկայացնել ենթակայանների ընտրումը |
|  |  | Կատարման չափանիշներ | - ճիշտ է ներկայացնում տրանսֆորմատորի հզորության ընտրությունը ըստ բեռնավորման գործակցի, - ճիշտ է ներկայացնում տրանսֆորմատորների քանակի ընտրումը կախված էլեկտրասպառիչների կատեգորիաներից, - ճիշտ է ներկայացնում տրանսֆորմատորներում հզորության կորուստները: |
|  |  | ՈՒսումնառության արդյունք 3 | Ներկայացնել էլեկտրամատակարարման համակարգի կարճ միացման հոսանքների հաշվարկումը և էլեկտրասարքավորումների ընտրությունը |
|  |  | Կատարման չափանիշներ | - ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրամատակարարման համակարգի կարճ միացման հոսանքների հաշվարկման մեթոդները, - ճիշտ է ներկայացնում կարճ միացման հոսանքների հաշվարկման փոխարինման սխեման, - ճիշտ է հաշվում կարճ միացման հոսանքների արժեքները, - ճիշտ է կատարում էլեկտրասարքավորումների ընտրությունը ըստ դինամիկ և թերմիկ կայունության: |
|  |  | ՈՒսումնառության արդյունք 4 | Ներկայացնել էլեկտրամատակարարման համակարգի ռեակտիվ հզորության կոմպենսացիան |
|  |  | Կատարման չափանիշներ | - ճիշտ է ներկայացնում ռեակտիվ հզորության երևույթը, - ճիշտ է հաշվում էլեկտրամատակարարման համակարգում ռեակտիվ հզորության մեծությունը, - ճիշտ է հաշվում էլեկտրամատակարարման համակարգում ռեակտիվ հզորության կոմպենսացման մեծությունը, - ճիշտ է իրականացնում ռեակտիվ հզորության կոմպենսացման միջոցառումները: |
| ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՌԵԼԵԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՎՏՈՄԱՏԻԿԱ» |  |  |  |
|  |  | Մոդուլի դասիչը | ԷԿՑ-5-15-010 |
|  |  | Մոդուլի նպատակը | ՈՒսանողին գիտելիքներ տալ բարձր լարման էլեկտրական ցանցերի ռելեական պաշտպանության և ավտոմատիկայի դերի և նշանակության, դրանցում օգտագործվող ռելեների տեսակների ու կառուցվածքի վերաբերյալ, ձևավորել դրանք գործնականում կիրառելու կարողություններ։ |
|  |  | Մոդուլի տևողությունը | 54 ժամ |
|  |  | Մուտքային պահանջները | Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի ԷԿՑ-5-15–004 «Կիրառական մեխանիկայի հիմունքներ» և ԷԿՑ-5-15-009 «Էլեկտրամատակարարման հիմունքներ» մոդուլները: |
|  |  | Մոդուլի գնահատման կարգը | Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է: |
|  |  | ՈՒսումնառության արդյունք 1 | Ներկայացնել էլեկտրական ցանցերում ռելեական պաշտպանության և ավտոմատիկայի դերը և նշանակությունը |
|  |  | Կատարման չափանիշներ | - էլեկտրական ցանցերում ռելեական պաշտպանության անհրաժեշտությունը հիմնավորում է, 2) էլեկտրական ցանցերում ռելեական պաշտպանության առանձնահատկությունները պարզաբանում է, 3) ճիշտ է բացատրում ավտոմատիկայի դերը էլեկտրաէներգիայի տեղափոխման գործընթացում, 4) ճիշտ է ներկայացնում ռելեական պաշտպանության և ավտոմատիկայի տարրերը։ |
|  |  | ՈՒսումնառության արդյունք 2 | Ներկայացնել էլեկտրական ցանցերում կիրառվող ռելեների տեսակները և կառուցվածքը |
|  |  | Կատարման չափանիշներ | - ճիշտ է ներկայացնում հոսանքի ռելեի աշխատանքի սկզբունքը և կառուցվածքը, - ճիշտ է ներկայացնում լարման ռելեի աշխատանքի սկզբունքը և կառուցվածքը, - ճիշտ է ներկայացնում առավելագույն հոսանքի, հոսանքահատման և լարման հսկման ռելեական պաշտպանությունների սխեմաները, - ռելեների տեղակայումը ճիշտ է կատարում։ |
|  |  | ՈՒսումնառության արդյունք 3 | Ներկայացնել էլեկտրական ցանցերում ավտոմատիկայի օգտագործման տեղերը |
|  |  | Կատարման չափանիշներ | - էլեկտրական ցանցերում ավտոմատիկայի օգտագործման անհրաժեշտությունը հիմնավորում է, - էլեկտրական ցանցերում կիրառվող ավտոմատիկայի տեսակները ճիշտ է ներկայացնում, - ճիշտ է ներկայացնում պահեստի ավտոմատ միացման սխեման, - ավտոմատիկայի միջոցների տեղակայումը ճիշտ է կատարում։ |
| ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՎՈՂ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ» |  |  |  |
|  |  | Մոդուլի դասիչը | ԷԿՑ-5-15-011 |
|  |  | Մոդուլի նպատակը | Մոդուլի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել վերականգնվող էներգիայի հիմնական աղբյուրների` փոքր ՀԷԿ-երի, հողմային էլեկտրակայանների, արեգակնային ֆոտոէլեմենտային և ջերմային տեղակայանքների ու երկրաջերմային էլեկտրակայանների աշխատանքի սկզբունքների և առանձնահատկությունների վերաբելյալ գիտելիքներ և կարողություններ։ |
|  |  | Մոդուլի տևողությունը | 54 ժամ |
|  |  | Մուտքային պահանջները | Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի ԷԿՑ-5-15–004 «Կիրառական մեխանիկայի հիմունքներ» և ԷԿՑ-5-15–008 «Էլեկտրական ցանցեր և համակարգեր» մոդուլները: |
|  |  | Մոդուլի գնահատման կարգը | Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է: |
|  |  | ՈՒսումնառության արդյունք 1 | Ներկայացնել վերականգնվող էներգիայի զարգացման ժամանակակից միտումները և խրախուսման մեխանիզմները |
|  |  | Կատարման չափանիշներ | - ճիշտ է բացատրում վերականգվող էներգիայի զարգացման դերը, - ճիշտ է ներկայացնում վերականգվող էներգիայի հիմնական աղբյուրները, - ճիշտ է բացատրում վերականգվող էներգիայի ժամանակակից միտումները, - ճիշտ է ներկայացնում վերականգվող էներգիայի զարգացմանն ուղղված Հայաստանում իրականացվող աշխատանքները: |
|  |  | ՈՒսումնառության արդյունք 2 | Ներկայացնել փոքր ՀԷԿ-երի աշխատանքի առանձնահատկությունները |
|  |  | Կատարման չափանիշներ | - ճիշտ է բացատրում փոքր ՀԷԿ-երի աշխատանքի սկզբունքները, - ճիշտ է ներկայացնում փոքր ՀԷԿ-երի շինությունների և սարքավորումների առանձնահատկությունները, - ճիշտ է կատարում փոքր ՀԷԿ-երի հզորության և էներգիայի տիպային հաշվարկները: |
|  |  | ՈՒսումնառության արդյունք 3 | Ներկայացնել հողմային էլեկտրակայանների (ՀոԷԿ) աշխատանքի առանձնահատկությունները |
|  |  | Կատարման չափանիշներ | - ճիշտ է բացատրում ՀոԷԿ-երի աշխատանքի սկզբունքները, - ճիշտ է ներկայացնում ՀոԷԿ-երի շինությունների և սաքավորումների առանձնահատկությունները, - ճիշտ է կատարում ՀոԷԿ-երի հզորության և էներգիայի տիպային հաշվարկները: |
|  |  | ՈՒսումնառության արդյունք 4 | Ներկայացնել արեգակնային ֆոտոէլեմենտային տեղակայանքների և երկրաջերմային էլեկտրակայանների աշխատանքի առանձնահատկությունները |
|  |  | Կատարման չափանիշներ | - ճիշտ է բացատրում արեգակնային ֆոտոէլեմենտային տեղակայանքների աշխատանքի սկզբունքները, - ճիշտ է ներկայացնում արեգակնային ֆոտոէլեմենտային տեղակայանքների սաքավորումները, - ճիշտ է բացատրում արեգակնային ջերմային տեղակայանքների աշխատանքի սկզբունքները, - ճիշտ է կատարում արեգակնային էներգիայի ջերմայինի կերպափոխման հաշվարկները, - ճիշտ է բացատրում երկրաջերմային էլեկտրակայանների աշխատանքի սկզբունքները, - ճիշտ է ներկայացնում երկրաջերմային էլեկտրակայաննների շինությունները և սաքավորումները։ |
| ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄ» |  |  |  |
|  |  | Մոդուլի դասիչը | ԷԿՑ-5-15-012 |
|  |  | Մոդուլի նպատակը | ՈՒսանողին գիտելիքներ տալ էլեկտրաէներգետիկ համակարգի գործունեությունը կարգավորող օրենքների, ենթաօրենսդրական ակտերի, ընդունված տեխնիկական կանոնակարգերի ու ստանդարտների մասին, նրանց մոտ ձևավորել անհրաժեշտ գործնական կարողություններ այդ փաստաթղթերի նորմերը կիրառելու բնագավառում: |
|  |  | Մոդուլի տևողությունը | 48 ժամ |
|  |  | Մուտքային պահանջները | Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար նախնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չէ: |
|  |  | Մոդուլի գնահատման կարգը | Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է: |
|  |  | ՈՒսումնառության արդյունք 1 | Ներկայացնի էլեկտրաէներգետիկ համակարգի գործունեությունը կարգավորող օրենքները |
|  |  | Կատարման չափանիշներ | - էլեկտրաէներգետիկ համակարգի գործունեության օրենսդրական կարգավորման անհրաժեշտությունը ճիշտ է մեկնաբանում, - էլեկտրաէներգետիկայի ոլորտին վերաբերող ՀՀ օրենքները ճիշտ է ներկայացնում, - օրենքների հիմնական դրույթների մասնագիտական ընկալումը ճիշտ է, - օրենքների պահանջների գործնական կիրառման մեկնաբանությունը ճիշտ է, - օրենքների պահանջների խախտման համար պատասխանատվության կարևորությունը ճիշտ է բացատրում, - գործնական իրավիճակներում որոշումներն ընդունում է պահպանելով օրենքների պահանջները: |
|  |  | ՈՒսումնառության արդյունք 2 | Ներկայացնել էլեկտրաէներգետիկ համակարգի գործունեությունը կարգավորող ենթաօրենսդրական ակտերը |
|  |  | Կատարման չափանիշներ | - էլեկտրաէներգետիկ համակարգի գործունեության վերաբերյալ ենթաօրենսդրական ակտերի կարևորությունը ճիշտ է մեկնաբանում, - ենթաօրենսդրական ակտերի կազմը ճիշտ է ներկայացնում, - ենթաօրենսդրական տարբեր ակտերի բովանդակությունը ճիշտ է ներկայացնում, - գործնական իրավիճակներում կիրառում է ենթաօրենսդրական ակտերի պահանջները: |
|  |  | ՈՒսումնառության արդյունք 3 | Ներկայացնել էլեկտրաէներգետիկ համակարգում գործող տեխնիկական կանոնակարգերը և ստանդարտները |
|  |  | Կատարման չափանիշներ | - տեխնիկական կանոնակարգերի և ստանդարտների առանձնահատկությունը մեկնաբանում է, - ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրաէներգետիկ համակարգում գործող տեխնիկական կանոնակարգերը, - ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրաէներգետիկ համակարգում գործող ստանդարտները, տեխնիկական պայմանները, - գործնական իրավիճակներում պահպանում է տեխնիկական կանոնակարգերի և ստանդարտների պահանջները: |
| ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁԻՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ» |  |  |  |
|  |  | Մոդուլի դասիչը | ԷԿՑ 5-15-013 |
|  |  | Մոդուլի նպատակը | Այս մոդուլը մշակվել է արտադրական կազմակերպությունների և դրանց առանձին ստորաբաժանումների աշխատանքի կազմակերպման հարցերում ապագա աշխատողների մոտ համապատասխան գործնական կարողություններ զարգացնելու նպատակով։ Ժամանակակից տնտեսության մեջ բոլոր մակարդակների մասնագետները պետք է այս բնագավառում որոշակի հմտություններ ունենան, տիրապետեն որոշակի գիտելիքների` ինչը նրանց արդյունավետ մասնագիտական գործունեության նախապայմաններից մեկն է։ |
|  |  | Մոդուլի տևողությունը | 54 ժամ |
|  |  | Մուտքային պահանջները | Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չէ: |
|  |  | Մոդուլի գնահատման կարգը | Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է: |
|  |  | ՈՒսումնառության արդյունք 1 | Ներկայացնել կազմակերպության բնութագիրը, տիպերը, ստեղծման և գրանցման կարգը |
|  |  | Կատարման չափանիշներ | 1) ճիշտ է բացատրում «կազմակերպություն» հասկացությունը, 2) ճիշտ է բնութագրում կազմակերպությունների տիպերը և դրանց տարբերիչ առանձնահատկությունները, 3) ճիշտ է ներկայացնում կազմակերպության ստեղծման և գրանցման կարգը։ |
|  |  | ՈՒսումնառության արդյունք 2 | Բացատրել աշխատանքի և աշխատավարձի կազմակերպման հիմունքները |
|  |  | Կատարման չափանիշներ | 1) ճիշտ է բացատրում աշխատանքի շուկայի հասկացությունները, 2) ճիշտ է բացատրում աշխատանքի տեխնիկական նորմավորման կարևորությունը՝ աշխատանքի կազմակերպման համար, 3) բացատրում է աշխատանքի նորմաների տարրերը և հաշվում նորմաների մեծությունը, 4) բացատրում է աշխատանքի վարձատրության կազմակերպման համակարգի տարրերի էությունը, 5) ճիշտ է բնութագրում աշխատանքի վարձատրության ձևերի առանձնահատկությունները։ |
|  |  | ՈՒսումնառության արդյունք 3 | Բացատրել կազմակերպության հիմնական և օժանդակ տնտեսությունների կազմակերպման հիմունքները |
|  |  | Կատարման չափանիշներ | 1) ճիշտ է բացատրում արտադրական կազմակերպության արտադրական պրոցեսի կազմակերպման ձևերը և ներկայացվող պահանջները, 2) ճիշտ է բացատրում կազմակերպության ստորաբաժանումների ձևավորման սկզբունքները, 3) ներկայացնում է հիմնական արտադրամասերում գործընթացների կազմակերպման հիմունքները, 4) ներկայացնում է օժանդակ արտադրամասերում գործընթացների կազմակերպման հիմունքները, 5) ճիշտ է բացատրում կազմակերպության արտադրական կառուցվածքի գնահատման կարևորությունը։ |
| ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ» |  |  |  |
|  |  | Մոդուլի դասիչը | ԷԿՑ-5-15-014 |
|  |  | Մոդուլի նպատակը | ### Այս մոդուլը մշակվել է ուսանողի մոտ տնտեսագիտական գիտելիքների շրջանակներում որոշակի տնտեսական մոտեցումներ ձևավորելու և շուկայական տնտեսության պայմաններում կենցաղային և աշխատանքային հարաբերություններում գործարար կարողությունները դրսևորելու նպատակով։ Մոդուլը հնարավորություն կտա զարգացնել սպասարկման և աշխատանքային ծավալների գնահատման ու հաշվարկման ունակությունները: |
|  |  | Մոդուլի տևողությունը | 54 ժամ |
|  |  | Մուտքային պահանջները | Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԷԿՑ-5-15-013 «Կազմակերպության առանձին ստորաբաժանումների գործունեության կազմակերպում» մոդուլը: |
|  |  | Մոդուլի գնահատման կարգը | Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է: |
|  |  | ՈՒսումնառության արդյունք 1 | Բնութագրել կազմակերպության ռեսուրսները և դրանց օգտագործման մակարդակի գնահատման ցուցանիշները |
|  |  | Կատարման չափանիշներ | 1) ճիշտ է ներկայացում և բնութագրում կազմակերպության աշխատանքում օգտագործվող ռեսուրսների կազմը, 2) ճիշտ է գնահատում նյութական ռեսուրսների բնութագրումը և օգտագործման մակարդակը, 3) ճիշտ է բնութագրում աշխատանքային ռեսուրսները և գնահատում օգտագործման մակարդակը, 3) ճիշտ է բնութագրում ֆինանսական ռեսուրսները և գնահատում օգտագործման մակարդակը։ |
|  |  | ՈՒսումնառության արդյունք 2 | Մեկնաբանել գնագոյացման հետ կապված հասկացությունները և մեխանիզմները |
|  |  | Կատարման չափանիշներ | 1) ճիշտ է բացատրում գնի տարբեր մակարդակների կազմը և կապը, 2) ճիշտ է ներկայացնում արտադրանքի ինքնարժեքի ձևավորման մեխանիզմը, 3) ճիշտ է մեկնաբանում անհատական գինը շուկայական գնի վերածվելու մեխանիզմը։ |
|  |  | ՈՒսումնառության արդյունք 3 | Կատարել կազմակերպության գործունեության վերաբերյալ վերլուծական աշխատանքներ |
|  |  | Կատարման չափանիշներ | 1) ճիշտ է բացատրում տնտեսական որոշումներ ընդունելու համար վերլուծական աշխատանքների անհրաժեշտությունը, 2) ճիշտ է կատարում համապատասխան ցուցանիշների փոփոխության չափի և պատճառի բացահայտումը, 3) ճիշտ է հաշվարկում համապատասխան ցուցանիշների բարելավման հնարավոր ռեզերվների բացահայտումը։ |
|  |  | ՈՒսումնառության արդյունք 4 | Պատրաստել բիզնես պլանի կազմման համար նախնական տվյալները |
|  |  | Կատարման չափանիշներ | 1) ճիշտ է բացատրում կազմակերպության գործունեության համար բիզնես պլանի դերը, 2) ճիշտ է ներկայացնում բիզնես պլանի բովանդակությունը, 3) ճիշտ է կատարում շուկայի վերլուծության քայլերը և հաջորդականությունը, 4) ճիշտ է ներկայացնում արտադրանքի թողարկման պլանի կազմման մոտեցումները, 5) ռիսկերի պլանավորման նկատմամբ մոտեցումը ճիշտ է։ |
|  |  | ՈՒսումնառության արդյունք 5 | Բացատրել հարկային և մաքսային օրենսդրության և հարկերի հաշվարկման հիմունքերը |
|  |  | Կատարման չափանիշներ | 1) ճիշտ է ներկայացնում հարկային և մաքսային օրենսդրական ակտերը, 2) ճիշտ է բացատրում հարկերի առանձին տեսակների հաշվարկման կարգը և առանձնահատկությունները, 3) ճիշտ է հաշվարկում հարկերի գումարները։ |
|  |  | ՈՒսումնառության արդյունք 6 | Կառավարման մեթոդները և կառավարման ապարատի կառուցվածքը |
|  |  | Կատարման չափանիշներ | 1) ճիշտ է ներկայացնում մենեջմենտի էությունը և խնդիրները, 2) ճիշտ է մեկնաբանում կառավարման մեթոդների բովանդակությունը, 3) ճիշտ է ներկայացնում կառավարման ապարատի կառուցվածքը և առանձին բաժինների ֆունկցիաները, 4) ճիշտ է կառավարման արդյունավետության գնահատման մոտեցումները։ |
| ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԿԵՆՍԱԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ» |  |  |  |
|  |  | Մոդուլի դասիչը | ԷԿՑ 5-15-015 |
|  |  | Մոդուլի նպատակը | Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել էլեկտրատեղակայանքների և էլեկտրասարքավորումների շահագործման ու նորոգման ժամանակ անվտանգ աշխատանքի կազմակերպման վերաբերյալ գիտելիքներ և էլեկտրատեղակայանքների և էլեկտրասարքավորումների շահագործման անվտանգության անհրաժեշտ միջոցառումներ իրականացնելու, աշխատանքի պաշտպանության նպատակով անվտանգության տեխնիկայի կանոնները պահպանելու և տուժածներին առաջին օգնություն ցուցաբերելու կարողություններ: |
|  |  | Մոդուլի տևողությունը | 54 ժամ |
|  |  | Մուտքային պահանջները | Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԷԿՑ-5-15–008 «Էլեկտրական ցանցեր և համակարգեր» մոդուլը: |
|  |  | Մոդուլի գնահատման կարգը | Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է: |
|  |  | ՈՒսումնառության արդյունք 1 | Ներկայացնել մարդու կենսագործնեության անվտանգության իրավական ու կազմակերպչական դրույթները |
|  |  | Կատարման չափանիշներ | - ճիշտ է բացատրում անվտանգության կանոնների սահմանման, իրավական կարգավորման և պահպանման անհրաժեշտությունը, - ճիշտ է ներկայացնում կենսագործունեության անվտանգության վերաբերյալ գործող իրավական ակտերը, օրենքներն ու աշխատանքի պաշտպանության կազմակերպման ներքին նորմատիվային փաստաթղթերը, - ճիշտ է բացատրում կենսագործնեության անվտանգության նորմերի և կանոնների պահպանման նկատմամբ վերահսկողության ձևերը, մեխանիզմներն ու դրանց խախտման հետ կապված պատասխանատվությունը, - ճիշտ է ներկայացնում տարբեր մակարդակների ղեկավարների պատասխանատվությունը կենսագործունեության անվտանգության նորմերի պահպանման բնագավառում, ինչպես նաև դժբախտ դեպքերի ու պատահարների փաստաթղթավորման կարգը, - ճիշտ է ներկայացնում տեխնոլոգիական սարքավորումների շահագործման անվտանգության կանոնները, - ճիշտ է ներկայացնում հրդեհային անվտանգության և հակահրդեհային պաշտպանության կանոնները, - ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրաանվտանգության կանոնները, - ճիշտ է ներկայացնում է անվտանգության կանոնների խախտման հետևանքները, պատասխանատվությունը: |
|  |  | ՈՒսումնառության արդյունք 2 | Ներկայացնել վտանգավորության աղբյուրները |
|  |  | Կատարման չափանիշներ | - ճիշտ է ներկայացնում բնական վտանգավորության աղբյուրները, - ճիշտ է ներկայացնում տեխնոգեն վտանգավորության աղբյուրները, - ճիշտ է ներկայացնում անտրոպոգենային վտանգավորության աղբյուրները: |
|  |  | ՈՒսումնառության արդյունք 3 | Ներկայացնել մարդու վրա էլեկտրական հոսանքի ազդեցությունը |
|  |  | Կատարման չափանիշներ | - ճիշտ է ներկայացնում Էլեկտրասարքավորումների և շինությունների դասակարգումը ըստ էլեկտրաանվտանգության պայմանի, - ճիշտ է ներկայացնում քայլային և հպման լարումները, - ճիշտ է բացատրում էլեկտրական հոսանքի անցումը մարդու օրգանիզմով, - ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրական հոսանքի մարդու վնասվելու պատճառները: |
|  |  | ՈՒսումնառության արդյունք 4 | Ներկայացնել էլեկտրական հոսանքի ազդեցությունից պաշտպանվելու տեխնիկական միջոցները |
|  |  | Կատարման չափանիշներ | - ճիշտ է ներկայացնում պաշտպանական հողակցումը, - ճիշտ է ներկայացնում զրոյացման հասկացությունը, - ճիշտ է բացատրում պաշտպանական անջատումը, - ճիշտ է բացատրում պոտենցիալների հավասարեցումը, - ճիշտ է ներկայացնում պաշտպանիչ մեկուսացումը: |
| ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ, ՈՒՐՎԱԳԾԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» |  |  |  |
|  |  | Մոդուլի դասիչը | ԷԿՑ 5-15-016 |
|  |  | Մոդուլի նպատակը | ՈՒսանողին գործնական հմտություններ տալ տարբեր էլեկտրական սխեմաների և հանգույցների գծագրերը կատարելու, պատրաստի գծագրերը կարդալու, աշխատանքային էսքիզներ պատրաստելու բնագավառում: |
|  |  | Մոդուլի տևողությունը | 72 ժամ |
|  |  | Մուտքային պահանջները | Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար` ուսանողը պետք է նախապես ուսումնասիրած լինի ԷԿՑ 5-15-001 «Գծագրության հիմունքներ» և ԷԿՑ 5-15-002 «Էլեկտրատեխնիկայի հիմունքներ» մոդուլները: |
|  |  | Մոդուլի գնահատման կարգը | Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է: |
|  |  | ՈՒսումնառության արդյունք 1 | Կատարել տեղադրման և մոնտաժման սխեմաների գծագրեր և ուրվագծեր |
|  |  | Կատարման չափանիշներ | 1) ճիշտ է կազմում սխեմաների անվանացուցակները, 2) ճիշտ է կիրառում հանգույցների և սարքերի նշագրումները, 3) ճիշտ է գծագրում էլեկտրատեղակայանքների և էլեկտրասարքավորումների տեղադրման դիրքերը, 4) ճիշտ է կազմում էլեկտրական սարքավորումների մոնտաժման սխեմաների գծագրերն ու ուրվագծերը, 5) ճիշտ է կազմում էլեկտրական սարքավորումների հանգույցների ուրվագծերը։ |
|  |  | ՈՒսումնառության արդյունք 2 | Կարդալ տեխնոլոգիական գծագրերը |
|  |  | Կատարման չափանիշներ | ##### 1) ճիշտ է կարդում կառավարման համակարգերի տեխնոլոգիական գծագրերը, 2) ճիշտ է կարդում հսկման համակարգերի տեխնոլոգիական գծագրերը, 3) ճիշտ է կարդում պաշտպանիչ համակարգերի տեխնոլոգիական գծագրերը, 4) ճիշտ է կարդում բաշխիչ համակարգերի տեխնոլոգիական գծագրերը։ |
|  |  | ՈՒսումնառության արդյունք 3 | Կատարել կատարելագործվող հանգույցների և փորձնական նմուշների ուրվագծեր |
|  |  | Կատարման չափանիշներ | 1) ճիշտ է կատարում էլեկտրական սարքավորումների սխեմաների կատարելագործված ուվագծեր, 2) ճիշտ է կատարում փորձարկման էլեկտրական սխեմաների կատարելագործված ուվագծեր, 3) ճիշտ է կատարում մոնտաժման էլեկտրական սխեմաների կատարելագործված ուվագծեր։ |
| ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» |  |  |  |
|  |  | Մոդուլի դասիչը | ԷԿՑ 5-15-017 |
|  |  | Մոդուլի նպատակը | ՈՒսանողին գործնական գիտելիքներ տալ էլեկտրաէներգետիկ տնտեսության փաստաթղթերի կազմի, դրանց նշանակության, բովանդակության, կազմման կարգի մասին: |
|  |  | Մոդուլի տևողությունը | 36 ժամ |
|  |  | Մուտքային պահանջները | Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԷԿՑ-5-15-009 «Էլեկտրամատակարարման հիմունքներ» և ԷԿՑ 5-15-012 «Մասնագիտական գործունեության իրավական կարգավորում» մոդուլները: |
|  |  | Մոդուլի գնահատման կարգը | Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է: |
|  |  | ՈՒսումնառության արդյունք 1 | Ներկայացնել էլեկտրաէներգետիկ տնտեսության փաստաթղթերի տեսակները |
|  |  | Կատարման չափանիշներ | 1) ներկայացնում է հիմնական և օժանդակ տնտեսության փաստաթղթավորման կարևորությունը, 2) ներկայացնում է հիմնական և օժանդակ տնտեսության գործավարական փաստաթղթերի տեսակները և կարևորությունը, 3) ներկայացնում է հիմնական և օժանդակ տնտեսության տեխնիկական փաստաթղթերի տեսակները և կարևորությունը, 4) ներկայացնում է փաստաթղթերի վավերապայմանները: |
|  |  | ՈՒսումնառության արդյունք 2 | Կազմել գործավարական փաստաթղթեր |
|  |  | Կատարման չափանիշներ | 1) ճիշտ է կազմում հանձնման-ընդունման ակտը, 2) ճիշտ է կազմում էլեկտրական սարքավորումների հսկման արդյունքների ամփոփման փաստաթղթեր, 3) ճիշտ է կազմում էլեկտրական սարքավորումների հետազոտման արդյունքների մասին փաստաթղթեր, 4) ճիշտ է կազմում էլեկտրական սարքավորումների փորձարկման արդյունքները փաստաթղթերը, 5) ճիշտ է օգտվում ստանդարտներից և նորմատիվային փաստաթղթերից։ |
|  |  | ՈՒսումնառության արդյունք 3 | Մասնակցել տեխնիկական փաստաթղթերի կազմմանը |
|  |  | Կատարման չափանիշներ | - ճիշտ է ներկայացնում համապատասխան տեխնկական փաստաթղթերի կազմման համար անհրաժեշտ տվյալները, - հիմնավորում է տեխնիկական փաստաթղթերի կազմման համար ներկայացված տվյալները, - տվյալների նախնական մշակումը և ընդհանրացումը ճիշտ է կատարում, - փաստաթղթի ձևավորումը և տվյալների գրանցումները ճիշտ է կատարում։ |
| ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄ» |  |  |  |
|  |  | Մոդուլի դասիչը | ԷԿՑ 5-15-018 |
|  |  | Մոդուլի նպատակը | ՈՒսանողին տալ գիտելիքներ և ձևավորել գործնական հմտություններ էլեկտրական մեքենաների տեսակների, նշանակության և գործնական կիրառման բնագավառում: |
|  |  | Մոդուլի տևողությունը | 54 ժամ |
|  |  | Մուտքային պահանջները | Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար` ուսանողը պետք է նախապես ուսումնասիրած լինի ԷԿՑ 5-15-001 «Գծագրության հիմունքներ» և ԷԿՑ 5-15-002 «Էլեկտրատեխնիկայի հիմունքներ» մոդուլները: |
|  |  | Մոդուլի գնահատման կարգը | Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է: |
|  |  | ՈՒսումնառության արդյունք 1 | Ներկայացնել էլեկտրական շարժիչների կառուցվածքը և տեսակները |
|  |  | Կատարման չափանիշներ | - ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրական շարժիչների կառուցվածքը, - ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրական շարժիչների տեսակները: |
|  |  | ՈՒսումնառության արդյունք 2 | Ներկայացնել հաստատուն հոսանքի շարժիչների տեսակները, նշանակությունը, աշխատանքի սկզբունքը |
|  |  | Կատարման չափանիշներ | - հաստատուն հոսանքի էլեկտրական շարժիչների տեսակների բնութագիրը ճիշտ է, - ճիշտ է ներկայացնում հաստատուն հոսանքի էլեկտրական շարժիչների աշխատանքի սկզբունքը, - ճիշտ է տարբերակում հաստատուն և փոփոխական հոսանքի էլեկտրական շարժիչների աշխատանքի առանձնահատկությունները: |
|  |  | ՈՒսումնառության արդյունք 3 | Ներկայացնել փոփոխական հոսանքի ասինքրոն շարժիչների տեսակները, նշանակությունը, աշխատանքի սկզբունքը |
|  |  | Կատարման չափանիշներ | - փոփոխական հոսանքի ասինքրոն շարժիչների տեսակների բնութագիրը ճիշտ է, - ճիշտ է ներկայացնում փոփոխական հոսանքի ասինքրոն շարժիչների աշխատանքի սկզբունքը, - ճիշտ է տարբերակում փոփոխական հոսանքի ասինքրոն շարժիչների կիրառման ոլորտները: |
|  |  | ՈՒսումնառության արդյունք 4 | Ներկայացնել փոփոխական հոսանքի սինքրոն շարժիչների տեսակները, նշանակությունը, աշխատանքի սկզբունքը |
|  |  | Կատարման չափանիշներ | - փոփոխական հոսանքի սինքրոն շարժիչների տեսակների բնութագիրը ճիշտ է, - ճիշտ է ներկայացնում փոփոխական հոսանքի սինքրոն շարժիչների աշխատանքի սկզբունքը, - ճիշտ է տարբերակում փոփոխական հոսանքի սինքրոն շարժիչների կիրառման ոլորտները: |
| ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՍՊԱՌՄԱՆ ԵՎ ՈՐԱԿԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՀՍԿՈՒՄ, ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ» |  |  |  |
|  |  | Մոդուլի դասիչը | ԷԿՑ 5-15-019 |
|  |  | Մոդուլի նպատակը | ՈՒսանողին գործնական հմտություններ տալ էլեկտրաէներգիայի պարամետրերի չափման համար անհրաժեշտ էլեկտրասարքավորումների` չափիչ տրանսֆորմատորների, էլեկտրաէներգիայի ծախսի գրանցման, լարման հոսանքի, հաճախության չափման և էլեկտրաէներգիայի որակական չափանիշների հսկման և ապահովման գործնական կիրառման վերաբերյալ: |
|  |  | Մոդուլի տևողությունը | 72 ժամ |
|  |  | Մուտքային պահանջները | Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար` ուսանողը պետք է նախապես ուսումնասիրած լինի ԷԿՑ 5-15-009 «Էլեկտրամատակարարման հիմունքներ» մոդուլները: |
|  |  | Մոդուլի գնահատման կարգը | Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է: |
|  |  | ՈՒսումնառության արդյունք 1 | Ներկայացնել չափիչ տրանսֆորմատորների կառուցվածքը, տեսակները, նշանակությունը, աշխատանքի սկզբունքը |
|  |  | Կատարման չափանիշներ | - ճիշտ է բացատրում չափիչ տրանսֆորմատորների կառուցվածքը, - հոսանքի տրանսֆորմատորների տեսակների բնութագիրը ճիշտ է, - լարման տրանսֆորմատորների տեսակների բնութագիրը ճիշտ է, - ճիշտ է ներկայացնում հոսանքի և լարման տրանսֆորմատորների աշխատանքի սկզբունքը, - ճիշտ է տարբերակում հոսանքի և լարման տրանսֆորմատորների աշխատանքի առանձնահատկությունները: |
|  |  | ՈՒսումնառության արդյունք 2 | Կատարել հոսանքի և լարման տրանսֆորմատորների տեղակայման, կարգաբերման և փորձարկման գործողություններ |
|  |  | Կատարման չափանիշներ | - հոսանքի և լարման տրանսֆորմատորների տեղակայման գործողությունները ճիշտ է ներկայացնում, - հոսանքի և լարման տրանսֆորմատորների կարգաբերման գործողությունները ճիշտ է ներկայացնում, - հոսանքի և լարման տրանսֆորմատորների փորձարկման գործողությունները ճիշտ է ներկայացնում, - տեղակայման, կարգաբերման և փորձարկման աշխատանքների վերաբերյալ փաստաթղթերը ճիշտ է կազմում, - տեղակայման, կարգաբերման և փորձարկման աշխատանքների համար գործիքների և սարքերի ընտրությունը ճիշտ է, - տեղակայման, կարգաբերման և փորձարկման գործողությունները ճիշտ է կատարում, - փորձարկման ռեժիմները պահպանում է, - աշխատակիցների հրահանգավորումը ճիշտ է կատարում, - պահպանում է աշխատանքի անվտանգության կանոնները: |
|  |  | ՈՒսումնառության արդյունք 3 | Կատարել հոսանքի և լարման տրանսֆորմատորների շահագործման, սպասարկման և նորոգման գործողություններ |
|  |  | Կատարման չափանիշներ | - հոսանքի և լարման տրանսֆորմատորների շահագործման գործընթացների նկարագիրը ճիշտ է, - հոսանքի և լարման տրանսֆորմատորների սպասարկման գործողությունները ճիշտ է ներկայացնում, - հոսանքի և լարման տրանսֆորմատորների նորոգման գործողությունները ճիշտ է ներկայացնում, - շահագործման, սպասարկման և նորոգման աշխատանքների վերաբերյալ փաստաթղթերը ճիշտ է կազմում, - շահագործման, սպասարկման և նորոգման աշխատանքների համար գործիքների և սարքերի ընտրությունը ճիշտ է, - հոսանքի և լարման տրանսֆորմատորների անսարքությունները ճիշտ է արատորոշում, - շահագործման, սպասարկման և նորոգման գործողությունները ճիշտ է կատարում, - շահագործման և սպասարկման ռեժիմները պահպանում է, - աշխատակիցների հրահանգավորումը ճիշտ է կատարում, - պահպանում է աշխատանքի անվտանգության կանոնները: |
| ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՈՒԺԱՅԻՆ ՏՐԱՆՍՖՈՐՄԱՏՈՐՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄ» |  |  |  |
|  |  | Մոդուլի դասիչը | ԷԿՑ 5-15-020 |
|  |  | Մոդուլի նպատակը | ՈՒսանողին գիտելիքներ տալ ուժային տրանսֆորմատորների, դրանց կառուցվածքի, կիրառման բնագավառների մասին, ինչպես նաև ձևավորել գործնական կարողություններ ուժային տրանսֆորմատորների տեղակայման, կարգաբերման, փորձարկման, շահագործման, սպասարկման և նորոգման գործողությունները կատարելու ու հսկելու վերաբերյալ: |
|  |  | Մոդուլի տևողությունը | 72 ժամ |
|  |  | Մուտքային պահանջները | Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար` ուսանողը պետք է նախապես ուսումնասիրած լինի ԷԿՑ 5-15-001 «Գծագրության հիմունքներ» և ԷԿՑ 5-15-002 «Էլեկտրատեխնիկայի հիմունքներ» մոդուլները: |
|  |  | Մոդուլի գնահատման կարգը | Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է: |
|  |  | ՈՒսումնառության արդյունք 1 | Ներկայացնել ուժային տրանսֆորմատորների տեսակները, նշանակությունը, աշխատանքի սկզբունքը |
|  |  | Կատարման չափանիշներ | - ուժային տրանսֆորմատորների տեսակների բնութագիրը ճիշտ է, - ավտոտրանսֆորմատորների տեսակների բնութագիրը ճիշտ է, - ճիշտ է ներկայացնում ուժային տրանսֆորմատորների աշխատանքային սկզբունքը, - ճիշտ է ներկայացնում ավտոտրանսֆորմատորների աշխատանքային սկզբունքը, - ճիշտ է տարբերակում ուժային տրանսֆորմատորների և ավտոտրանսֆորմատորների աշխատանքի առանձնահատկությունները: |
|  |  | ՈՒսումնառության արդյունք 2 | Ներկայացնել ուժային տրանսֆորմատորների կառուցվածքը |
|  |  | Կատարման չափանիշներ | - ճիշտ է ներկայացնում ուժային տրանսֆորմատորների կառուցվածքը, - ճիշտ է ներկայացնում ավտոտրանսֆորմատորների կառուցվածքը, - ուժային տրանսֆորմատորների և ավտոտրանսֆորմատորների կառուցվածքային տարրերի նշանակությունը ճիշտ է մեկնաբանում: |
|  |  | ՈՒսումնառության արդյունք 3 | Ներկայացնել ուժային տրանսֆորմատորների կիրառման ոլորտները |
|  |  | Կատարման չափանիշներ | - ճիշտ է ներկայացնում բարձրացնող տրանսֆորմատորների կիրառման ոլորտը, - ճիշտ է ներկայացնում իջեցնող տրանսֆորմատորների կիրառման ոլորտը, - ճիշտ է ներկայացնում ավտոտրանսֆորմատորների կիրառման ոլորտը: |
|  |  | ՈՒսումնառության արդյունք 4 | Կատարել ուժային տրանսֆորմատորների տեղակայման, կարգաբերման և փորձարկման գործողություններ |
|  |  | Կատարման չափանիշներ | - ուժային տրանսֆորմատորների և ավտոտրանսֆորմատորների տեղակայման գործողությունները ճիշտ է ներկայացնում, - ուժային տրանսֆորմատորների և ավտոտրանսֆորմատորների կարգաբերման գործողությունները ճիշտ է ներկայացնում, - ուժային տրանսֆորմատորների և ավտոտրանսֆորմատորների փորձարկման գործողությունները ճիշտ է ներկայացնում, - տեղակայման, կարգաբերման և փորձարկման աշխատանքների վերաբերյալ փաստաթղթերը ճիշտ է կազմում, - տեղակայման, կարգաբերման և փորձարկման աշխատանքների համար գործիքների և սարքերի ընտրությունը ճիշտ է, - տեղակայման, կարգաբերման և փորձարկման գործողությունները ճիշտ է կատարում, - փորձարկման ռեժիմները պահպանում է, - աշխատակիցների հրահանգավորումը ճիշտ է կատարում, - պահպանում է աշխատանքի անվտանգության կանոնները: |
|  |  | ՈՒսումնառության արդյունք 5 | Կատարել ուժային տրանսֆորմատորների շահագործման, սպասարկման և նորոգման գործողություններ |
|  |  | Կատարման չափանիշներ | - ուժային տրանսֆորմատորների և ավտոտրանսֆորմատորների շահագործման գործընթացների նկարագիրը ճիշտ է, - ուժային տրանսֆորմատորների և ավտոտրանսֆորմատորների սպասարկման գործողությունները ճիշտ է ներկայացնում, - ուժային տրանսֆորմատորների և ավտոտրանսֆորմատորների նորոգման գործողությունները ճիշտ է ներկայացնում, - շահագործման, սպասարկման և նորոգման աշխատանքների վերաբերյալ փաստաթղթերը ճիշտ է կազմում, - շահագործման, սպասարկման և նորոգման աշխատանքների համար գործիքների և սարքերի ընտրությունը ճիշտ է, - ուժային տրանսֆորմատորների և ավտոտրանսֆորմատորների անսարքությունները ճիշտ է արատորոշում, - շահագործման, սպասարկման և նորոգման գործողությունները ճիշտ է կատարում, - շահագործման և սպասարկման ռեժիմները պահպանում է, - աշխատակիցների հրահանգավորումը ճիշտ է կատարում, - պահպանում է աշխատանքի անվտանգության կանոնները: |
| ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՑԱԾՐ ԼԱՐՄԱՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԱՊԱՐԱՏՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄ» |  |  |  |
|  |  | Մոդուլի դասիչը | ԷԿՑ 5-15-021 |
|  |  | Մոդուլի նպատակը | ՈՒսանողին գիտելիքներ տալ ցածր լարման էլեկտրական ապարատների մասին, ինչը անհրաժեշտ է նրա հետագա մասնագիտական գործունեության խնդիրները լուծելու համար: |
|  |  | Մոդուլի տևողությունը | 54 ժամ |
|  |  | Մուտքային պահանջները | Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԷԿՑ-5-15–008 «Էլեկտրական ցանցեր և համակարգեր» մոդուլը: |
|  |  | Մոդուլի գնահատման կարգը | Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է: |
|  |  | ՈՒսումնառության արդյունք 1 | Ներկայացնել մինչև 1000 Վ լարման կոմուտացիոն և պաշտպանիչ ապարատների դերը և նշանակությունը |
|  |  | Կատարման չափանիշներ | 1) ճիշտ է ներկայացնում մինչև 1000 Վ լարման կոմուտացիոն և պաշտպանիչ ապարատների անհրաժեշտությունը, աշխատանքի սկզբունքը, 2) ճիշտ է դասակարգումում մինչև 1000 Վ լարման ապարատների աշխատանքի սկզբունքը և կառուցվածքը, 3) ճիշտ է տարբերակում մինչև 1000 Վ լարման կոմուտացիոն և պաշտպանիչ ապարատներ մակնիշները, 4) ճիշտ է ներկայացնում մինչև 1000 Վ լարման կոմուտացիոն և պաշտպանիչ ապարատներ կիրառման ոլորտը: |
|  |  | ՈՒսումնառության արդյունք 2 | Ներկայացնել մինչև 1000 Վ լարման կոմուտացիոն և պաշտպանիչ ապարատները |
|  |  | Կատարման չափանիշներ | 1) ճիշտ է ներկայացնում ավտոմատ օդային անջատիչների աշխատանքի սկզբունքը, կառուցվածքը և տեսակները, 2) ճիշտ է ներկայացնում հալվող ներդիրով ապահովիչների աշխատանքի սկզբունքը, կառուցվածքը, 3) ճիշտ է տարբերակում հոսանքահատիչների և փաթեթային անջատիչների աշխատանքի սկզբունքը, կառուցվածքը և տեսակները։ |
|  |  | ՈՒսումնառության արդյունք 3 | Ներկայացնել կառավարման և ավտոմատացման ապարատները |
|  |  | Կատարման չափանիշներ | 1) ճիշտ է ներկայացնում մագնիսական թողարկիչների և կոնտակտորների աշխատանքը սկզբունքը և կառուցվածքը, 2) ճիշտ է բացատրում ջերմային ռելեի դերը պաշտպանիչ շղթաներում, 3) ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրամագնիսական ռելեի աշխատանքի սկզբունքը և կառուցվածքը։ |
| ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՑԱԾՐ ԼԱՐՄԱՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԱՊԱՐԱՏՆԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱՅՄԱՆ, ԿԱՐԳԱԲԵՐՄԱՆ ԵՎ ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» |  |  |  |
|  |  | Մոդուլի դասիչը | ԷԿՑ 5-15-022 |
|  |  | Մոդուլի նպատակը | ՈՒսանողի մոտ ձևավորել գործնական կարողություններ ցածր լարման էլեկտրական ապարատների տեղակայման, կարգաբերման և փորձարկման գործողությունները կատարելու, աշխատանքները կազմակերպելու բնագավառում: |
|  |  | Մոդուլի տևողությունը | 54 ժամ |
|  |  | Մուտքային պահանջները | Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԷԿՑ 5-15-017 «Էլեկտրաէներգետիկ տնտեսության փաստաթղթերի կազմման հմտություններ» և ԷԿՑ 5-15-021 «Ցածր լարման էլեկտրական ապարատների կիրառում» մոդուլները: |
|  |  | Մոդուլի գնահատման կարգը | Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է: |
|  |  | ՈՒսումնառության արդյունք 1 | Կատարել ցածր լարման էլեկտրական ապարատների տեղակայման գործողություններ |
|  |  | Կատարման չափանիշներ | 1) էլեկտրական ապարատների տեղակայման գործողությունները ճիշտ է ներկայացնում, - տեղակայման աշխատանքների վերաբերյալ փաստաթղթերը ճիշտ է կազմում, - տեղակայման աշխատանքների համար գործիքների և սարքերի ընտրությունը ճիշտ է, - տեղակայման գործողությունները ճիշտ է կատարում, - աշխատակիցների հրահանգավորումը ճիշտ է կատարում, - պահպանում է աշխատանքի անվտանգության կանոնները: |
|  |  | ՈՒսումնառության արդյունք 2 | Կատարել ցածր լարման էլեկտրական ապարատների կարգաբերման գործողություններ |
|  |  | Կատարման չափանիշներ | - էլեկտրական ապարատների կարգաբերման գործողությունները ճիշտ է ներկայացնում, - կարգաբերման աշխատանքների վերաբերյալ փաստաթղթերը ճիշտ է կազմում, - կարգաբերման աշխատանքների համար գործիքների և սարքերի ընտրությունը ճիշտ է, - կարգաբերման գործողությունները ճիշտ է կատարում, - աշխատակիցների հրահանգավորումը ճիշտ է կատարում, - պահպանում է աշխատանքի անվտանգության կանոնները: |
|  |  | ՈՒսումնառության արդյունք 3 | Կատարել ցածր լարման էլեկտրական ապարատների փորձարկման գործողություններ |
|  |  | Կատարման չափանիշներ | - էլեկտրական ապարատների փորձարկման գործողությունները ճիշտ է ներկայացնում, - փորձարկման աշխատանքների վերաբերյալ փաստաթղթերը ճիշտ է կազմում, - փորձարկման աշխատանքների համար գործիքների և սարքերի ընտրությունը ճիշտ է, - փորձարկման գործողությունները ճիշտ է կատարում, - փորձարկման ռեժիմները պահպանում է, - աշխատակիցների հրահանգավորումը ճիշտ է կատարում, - պահպանում է աշխատանքի անվտանգության կանոնները: |
| ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՑԱԾՐ ԼԱՐՄԱՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԱՊԱՐԱՏՆԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ, ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» |  |  |  |
|  |  | Մոդուլի դասիչը | ԷԿՑ 5-15-023 |
|  |  | Մոդուլի նպատակը | ՈՒսանողի մոտ ձևավորել գործնական կարողություններ ցածր լարման էլեկտրական ապարատների շահագործման, սպասարկման և նորոգման գործողությունները կատարելու, աշխատանքները կազմակերպելու բնագավառում: |
|  |  | Մոդուլի տևողությունը | 54 ժամ |
|  |  | Մուտքային պահանջները | Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԷԿՑ 5-15-022 «Ցածր լարման էլեկտրական ապարատների տեղակայման, կարգաբերման և փորձարկման գործողություններ» մոդուլը: |
|  |  | Մոդուլի գնահատման կարգը | Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է: |
|  |  | ՈՒսումնառության արդյունք 1 | Կատարել ցածր լարման էլեկտրական ապարատների շահագործման գործողություններ |
|  |  | Կատարման չափանիշներ | - էլեկտրական ապարատների շահագործման գործընթացների նկարագիրը ճիշտ է, - շահագործման աշխատանքների վերաբերյալ փաստաթղթերը ճիշտ է կազմում, - շահագործման աշխատանքների համար գործիքների և սարքերի ընտրությունը ճիշտ է, - շահագործման գործողությունները ճիշտ է կատարում, - շահագործման ռեժիմները պահպանում է, - աշխատակիցների հրահանգավորումը ճիշտ է կատարում, - պահպանում է աշխատանքի անվտանգության կանոնները: |
|  |  | ՈՒսումնառության արդյունք 2 | Կատարել ցածր լարման էլեկտրական ապարատների սպասարկման գործողություններ |
|  |  | Կատարման չափանիշներ | - էլեկտրական ապարատների սպասարկման գործողությունները ճիշտ է ներկայացնում, - սպասարկման աշխատանքների վերաբերյալ փաստաթղթերը ճիշտ է կազմում, - սպասարկման աշխատանքների համար գործիքների և սարքերի ընտրությունը ճիշտ է, - սպասարկման գործողությունները ճիշտ է կատարում, - սպասարկման ռեժիմները պահպանում է, - աշխատակիցների հրահանգավորումը ճիշտ է կատարում, - պահպանում է աշխատանքի անվտանգության կանոնները: |
|  |  | ՈՒսումնառության արդյունք 3 | Կատարել ցածր լարման էլեկտրական ապարատների նորոգման գործողություններ |
|  |  | Կատարման չափանիշներ | - էլեկտրական ապարատների նորոգման գործողությունները ճիշտ է ներկայացնում, - նորոգման աշխատանքների վերաբերյալ փաստաթղթերը ճիշտ է կազմում, - նորոգման աշխատանքների համար գործիքների և սարքերի ընտրությունը ճիշտ է, - էլեկտրական ապարատների անսարքությունները ճիշտ է արատորոշում, - նորոգման գործողությունները ճիշտ է կատարում, - աշխատակիցների հրահանգավորումը ճիշտ է կատարում, - պահպանում է աշխատանքի անվտանգության կանոնները: |
| ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԲԱՐՁՐ ԼԱՐՄԱՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԱՊԱՐԱՏՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄ» |  |  |  |
|  |  | Մոդուլի դասիչը | ԷԿՑ 5-15-024 |
|  |  | Մոդուլի նպատակը | ՈՒսանողին գիտելիքներ տալ բարձր լարման էլեկտրական ապարատների մասին, ինչը անհրաժեշտ է նրա հետագա մասնագիտական գործունեության խնդիրները լուծելու համար: |
|  |  | Մոդուլի տևողությունը | 54 ժամ |
|  |  | Մուտքային պահանջները | Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԷԿՑ-5-15–008 «Էլեկտրական ցանցեր և համակարգեր» մոդուլը: |
|  |  | Մոդուլի գնահատման կարգը | Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է: |
|  |  | ՈՒսումնառության արդյունք 1 | Ներկայացնել 1000 Վ լարումից բարձր կոմուտացիոն և պաշտպանիչ սարքերի դերը և նշանակությունը |
|  |  | Կատարման չափանիշներ | 1) ճիշտ է ներկայացնում 1000 Վ լարումից բարձր լարման կոմուտացիոն և պաշտպանիչ սարքերի անհրաժեշտությունը, 2) ճիշտ է դասակարգում 1000 Վ լարումից բարձր լարման սարքերը, 3) ճիշտ է տարբերակում 1000 Վ լարումից բարձր լարման կոմուտացիոն և պաշտպանիչ ապարատների մակնիշները, 4) ճիշտ է ներկայացնում 1000 Վ լարումից բարձր լարման կոմուտացիոն և պաշտպանիչ ապարատների կիրառման տեղերը։ |
|  |  | ՈՒսումնառության արդյունք 2 | Ներկայացնել 1000 Վ-ից բարձր լարման կոմուտացիոն և պաշտպանիչ սարքավորումները |
|  |  | Կատարման չափանիշներ | 1) ճիշտ է ներկայացնում 1000 Վ-ից բարձր լարման բեռի, յուղային, գազային և վակուումային անջատիչների տեսակները և աշխատանքի սկզբունքը, 2) ճիշտ է ներկայացնում 1000 Վ-ից բարձր լարման հալվող ներդիրով ապահովիչների կառուցվածքը, 3) ճիշտ է ներկայացնում 1000 Վ-ից բարձր լարման բաժանիչների, խզիչների և կարճ միացուցիչների կառուցվածքը, 4) ճիշտ է ներկայացնում 1000 Վ-ից բարձր լարման կոմուտացիոն սարքավորումների կիրառման տեղերը։ |
|  |  | ՈՒսումնառության արդյունք 3 | Ներկայացնել 1000 Վ-ից բարձր լարման չափիչ սարքավորումներ |
|  |  | Կատարման չափանիշներ | 1) ճիշտ է ներկայացնում 1000 Վ-ից բարձր լարման չափիչ տրանսֆորմատորների դերը, 2) ճիշտ է բացատրում հոսանքի տրանսֆորմատորի աշխատանքի սկզբունքը և մակնիշները, 3) ճիշտ է ներկայացնում լարման տրանսֆորմատորի աշխատանքի սկզբունքը և մակնիշները։ |
| ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԲԱՐՁՐ ԼԱՐՄԱՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԱՊԱՐԱՏՆԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱՅՄԱՆ, ԿԱՐԳԱԲԵՐՄԱՆ ԵՎ ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» |  |  |  |
|  |  | Մոդուլի դասիչը | ԷԿՑ 5-15-025 |
|  |  | Մոդուլի նպատակը | ՈՒսանողի մոտ ձևավորել գործնական կարողություններ բարձր լարման էլեկտրական ապարատների տեղակայման, կարգաբերման և փորձարկման գործողությունները կատարելու, աշխատանքները կազմակերպելու բնագավառում: |
|  |  | Մոդուլի տևողությունը | 54 ժամ |
|  |  | Մուտքային պահանջները | Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԷԿՑ 5-15-017 «Էլեկտրաէներգետիկ տնտեսության փաստաթղթերի կազմման հմտություններ» և ԷԿՑ 5-15-024 «Բարձր լարման էլեկտրական ապարատների կիրառում» մոդուլները: |
|  |  | Մոդուլի գնահատման կարգը | Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է: |
|  |  | ՈՒսումնառության արդյունք 1 | Կատարել բարձր լարման էլեկտրական ապարատների տեղակայման գործողություններ |
|  |  | Կատարման չափանիշներ | - էլեկտրական ապարատների տեղակայման գործողությունները ճիշտ է ներկայացնում, - տեղակայման աշխատանքների վերաբերյալ փաստաթղթերը ճիշտ է կազմում, - տեղակայման աշխատանքների համար գործիքների և սարքերի ընտրությունը ճիշտ է, - տեղակայման գործողությունները ճիշտ է կատարում, - աշխատակիցների հրահանգավորումը ճիշտ է կատարում, - պահպանում է աշխատանքի անվտանգության կանոնները: |
|  |  | ՈՒսումնառության արդյունք 2 | Կատարել բարձր լարման էլեկտրական ապարատների կարգաբերման գործողություններ |
|  |  | Կատարման չափանիշներ | - էլեկտրական ապարատների կարգաբերման գործողությունները ճիշտ է ներկայացնում, - կարգաբերման աշխատանքների վերաբերյալ փաստաթղթերը ճիշտ է կազմում, - կարգաբերման աշխատանքների համար գործիքների և սարքերի ընտրությունը ճիշտ է, - կարգաբերման գործողությունները ճիշտ է կատարում, - աշխատակիցների հրահանգավորումը ճիշտ է կատարում, - պահպանում է աշխատանքի անվտանգության կանոնները: |
|  |  | ՈՒսումնառության արդյունք 3 | Կատարել բարձր լարման էլեկտրական ապարատների փորձարկման գործողություններ |
|  |  | Կատարման չափանիշներ | - էլեկտրական ապարատների փորձարկման գործողությունները ճիշտ է ներկայացնում, - փորձարկման աշխատանքների վերաբերյալ փաստաթղթերը ճիշտ է կազմում, - փորձարկման աշխատանքների համար գործիքների և սարքերի ընտրությունը ճիշտ է, - փորձարկման գործողությունները ճիշտ է կատարում, - փորձարկման ռեժիմները պահպանում է, - աշխատակիցների հրահանգավորումը ճիշտ է կատարում, - պահպանում է աշխատանքի անվտանգության կանոնները: |
| ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԲԱՐՁՐ ԼԱՐՄԱՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԱՊԱՐԱՏՆԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ, ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» |  |  |  |
|  |  | Մոդուլի դասիչը | ԷԿՑ 5-15-026 |
|  |  | Մոդուլի նպատակը | ՈՒսանողի մոտ ձևավորել գործնական կարողություններ բարձր լարման էլեկտրական ապարատների շահագործման, սպասարկման և նորոգման գործողությունները կատարելու, աշխատանքները կազմակերպելու բնագավառում: |
|  |  | Մոդուլի տևողությունը | 54 ժամ |
|  |  | Մուտքային պահանջները | Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԷԿՑ 5-15-025 «Բարձր լարման էլեկտրական ապարատների տեղակայման, կարգաբերման և փորձարկման գործողություններ» մոդուլը: |
|  |  | Մոդուլի գնահատման կարգը | Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է: |
|  |  | ՈՒսումնառության արդյունք 1 | Կատարել բարձր լարման էլեկտրական ապարատների շահագործման գործողություններ |
|  |  | Կատարման չափանիշներ | - էլեկտրական ապարատների շահագործման գործընթացների նկարագիրը ճիշտ է, - շահագործման աշխատանքների վերաբերյալ փաստաթղթերը ճիշտ է կազմում, - շահագործման աշխատանքների համար գործիքների և սարքերի ընտրությունը ճիշտ է, - շահագործման գործողությունները ճիշտ է կատարում, - շահագործման ռեժիմները պահպանում է, - աշխատակիցների հրահանգավորումը ճիշտ է կատարում, - պահպանում է աշխատանքի անվտանգության կանոնները: |
|  |  | ՈՒսումնառության արդյունք 2 | Կատարել բարձր լարման էլեկտրական ապարատների սպասարկման գործողություններ |
|  |  | Կատարման չափանիշներ | - էլեկտրական ապարատների սպասարկման գործողությունները ճիշտ է ներկայացնում, - սպասարկման աշխատանքների վերաբերյալ փաստաթղթերը ճիշտ է կազմում, - սպասարկման աշխատանքների համար գործիքների և սարքերի ընտրությունը ճիշտ է, - սպասարկման գործողությունները ճիշտ է կատարում, - սպասարկման ռեժիմները պահպանում է, - աշխատակիցների հրահանգավորումը ճիշտ է կատարում, - պահպանում է աշխատանքի անվտանգության կանոնները: |
|  |  | ՈՒսումնառության արդյունք 3 | Կատարել բարձր լարման էլեկտրական ապարատների նորոգման գործողություններ |
|  |  | Կատարման չափանիշներ | - էլեկտրական ապարատների նորոգման գործողությունները ճիշտ է ներկայացնում, - նորոգման աշխատանքների վերաբերյալ փաստաթղթերը ճիշտ է կազմում, - նորոգման աշխատանքների համար գործիքների և սարքերի ընտրությունը ճիշտ է, - էլեկտրական ապարատների անսարքությունները ճիշտ է արատորոշում, - նորոգման գործողությունները ճիշտ է կատարում, - աշխատակիցների հրահանգավորումը ճիշտ է կատարում, - պահպանում է աշխատանքի անվտանգության կանոնները: |
| ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՕԴԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱՀԱՂՈՐԴՄԱՆ ԳԾԵՐ» |  |  |  |
|  |  | Մոդուլի դասիչը | ԷԿՑ 5-15-027 |
|  |  | Մոդուլի նպատակը | ՈՒսանողին գիտելիքներ տալ օդային էլեկտրահաղորդման գծերի կառուցման, փորձարկման աշխատանքների մասին, ինչպես նաև ձևավորել համապատասխան գործողությունները և հաշվարկները կատարելու գործնական կարողություններ: |
|  |  | Մոդուլի տևողությունը | 72 ժամ |
|  |  | Մուտքային պահանջները | Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԷԿՑ-5-15–008 «Էլեկտրական ցանցեր և համակարգեր» մոդուլը: |
|  |  | Մոդուլի գնահատման կարգը | Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է: |
|  |  | ՈՒսումնառության արդյունք 1 | Ներկայացնել օդային էլեկտրահաղորդման գծերի դերը և նշանակությանը էլեկտրաէներգետիկական համակարգում |
|  |  | Կատարման չափանիշներ | 1) ճիշտ է ներկայացնում օդային էլեկտրահաղորդման գծերի դերը և նշանակությանը էլեկտրաէներգետիկական համակարգում, 2) օդային էլեկտրահաղորդման գծերի դասակարգման հատկանիշները ճիշտ է ներկայացնում, 3) ճիշտ է դասակարգում օդային էլեկտրահաղորդման գծերը: |
|  |  | ՈՒսումնառության արդյունք 2 | Ներկայացնել օդային էլեկտրահաղորդման գծերի կառուցվածքը |
|  |  | Կատարման չափանիշներ | 1) ճիշտ է ներկայացնում տարբեր լարման մակարդակների համար հենարանները, 2) ճիշտ է բացատրում ամպրոպապաշտպանիչ ճոպանի դերը օդային էլեկտրահաղորդման գծերում, 3) ճիշտ է ներկայացնում մեկուսիչները և գծային ամրանները։ |
|  |  | ՈՒսումնառության արդյունք 3 | Ներկայացնել օդային էլեկտրահաղորդման գծերի հենարանների կառուցվածքը, կատարել դրանց մեխանիկական հաշվարկը |
|  |  | Կատարման չափանիշներ | 1) ճիշտ է ներկայացնում հենարանների տեսակները, 2) ճիշտ է ներկայացնում հենարանների հիմքի կառուցվածքը, 3) ճիշտ է կատարում հենարանների մեխանիկական հաշվարկը։ |
|  |  | ՈՒսումնառության արդյունք 4 | Կատարել օդային էլեկտրահաղորդման գծերի կառուցման գործողություններ |
|  |  | Կատարման չափանիշներ | - օդային էլեկտրահաղորդման գծերի կառուցման աշխատանքների ցանկը ճիշտ է ներկայացնում, - օդային էլեկտրահաղորդման գծերի կառուցման վերաբերյալ հաշվարկները ճիշտ է կատարում, - օդային էլեկտրահաղորդման գծերի կառուցման հետ կապված փաստաթղթերը ճիշտ է ձևավորում, - օդային էլեկտրահաղորդման գծերի կառուցման համար անհրաժեշտ նյութերի ընտրությունը ճիշտ է, - օդային էլեկտրահաղորդման գծերի կառուցման համար պահանջվող սարքավորումների և գործիքների ընտրությունը ճիշտ է, - աշխատանքների կատարման ժամանակացույցը հիմնավոր է, - օդային էլեկտրահաղորդման գծերի կառուցման առանձին գործողությունները ճիշտ է կատարում, - գործողությունների արդյունքների վերահսկման և ստուգման գործողությունները ճիշտ է կատարում, - ըստ աշխատանքի փուլերի գծերի կարգաբերման աշխատանքները կատարում է, - օդային էլեկտրահաղորդիչ գծերի պաշտպանությունը և անվտանգությունը ապահովված է, - օդային էլեկտրահաղորդման գծերի կառուցման նորմաները պահպանում է, - աշխատակիցների հրահանգավորումը կատարում է, - պահպանում է աշխատանքի անվտանգության կանոնները: |
|  |  | ՈՒսումնառության արդյունք 5 | Կատարել օդային էլեկտրահաղորդման գծերի փորձարկման աշխատանքներ |
|  |  | Կատարման չափանիշներ | - ճիշտ է ներկայացնում կանխարգելիչ փորձարկումների և չափումների նպատակը, - ճիշտ է ներկայացնում օդային էլեկտրահաղորդման գծերի փորձարկման, սնող ցանցին միացման և ընդհանուր համակարգում աշխատաունակության ստուգման աշխատանքների կազմը, - ճիշտ է ընտրում աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցները, - օդային էլեկտրահաղորդման գծերի փորձարկման գործողությունները ճիշտ է կատարում, - փորձարկման արդյունքների փաստաթղթային ձևակերպումները ճիշտ է, - փորձարկումների ընթացքում պահպանում է նորմատիվ փաստաթղթերի պահանջները, - պահպանում է աշխատանքի անվտանգության կանոնները: |
| ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՄԱԼՈՒԽԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱՀԱՂՈՐԴՄԱՆ ԳԾԵՐ» |  |  |  |
|  |  | Մոդուլի դասիչը | ԷԿՑ 5-15-028 |
|  |  | Մոդուլի նպատակը | ՈՒսանողին գիտելիքներ տալ մալուխային էլեկտրահաղորդման գծերի կառուցման, փորձարկման աշխատանքների մասին, ինչպես նաև ձևավորել համապատասխան գործողությունները և հաշվարկները կատարելու գործնական կարողություններ: |
|  |  | Մոդուլի տևողությունը | 72 ժամ |
|  |  | Մուտքային պահանջները | Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԷԿՑ-5-15–008 «Էլեկտրական ցանցեր և համակարգեր» մոդուլը: |
|  |  | Մոդուլի գնահատման կարգը | Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է: |
|  |  | ՈՒսումնառության արդյունք 1 | Ներկայացնել մալուխային էլեկտրահաղորդման գծերի դերը և նշանակությանը էլեկտրաէներգետիկական համակարգում |
|  |  | Կատարման չափանիշներ | 1) ճիշտ է ներկայացնում մալուխային էլեկտրահաղորդման գծերի դերը և նշանակությանը էլեկտրաէներգետիկական համակարգում, 2) մալուխային էլեկտրահաղորդման գծերի դասակարգման հատկանիշները ճիշտ է ներկայացնում, 3) ճիշտ է դասակարգում մալուխային էլեկտրահաղորդման գծերը: |
|  |  | ՈՒսումնառության արդյունք 2 | Ներկայացնել մալուխային էլեկտրահաղորդման գծերի կառուցվածքը |
|  |  | Կատարման չափանիշներ | - մալուխային էլեկտրահաղորդման գծերի կառուցվածքային բաղադրիչների բնութագրումը ճիշտ է, - տարբեր լարման մալուխների տեսակները և դրանց բնութագրումները ճիշտ է, - մալուխների մակնշումները ճիշտ է բացատրում, - ճիշտ է ներկայացում մալուխների կառուցվածքը, - հիմնավորում է միացնող և ծայրային կցորդիչների օգտագործումը։ |
|  |  | ՈՒսումնառության արդյունք 3 | Ներկայացնել ուժային մալուխների փաթեթավորման, պահեստավորման և տեղափոխման կարգը |
|  |  | Կատարման չափանիշներ | 1) ուժային մալուխների փաթեթավորման, պահպանման և տեղափոխման պայմաններին ներկայացվող պահանջները ճիշտ է ներկայացնում, 2) ապահովում է ուժային մալուխների փաթեթավորման, պահեստավորման և տեղափոխման պայմանների պահպանումը, 3) ուժային մալուխների փաթեթավորման, պահեստավորման և տեղափոխման վերաբերյալ փաստաթղթերը ճիշտ է ձևակերպում: |
|  |  | ՈՒսումնառության արդյունք 4 | Կատարել մալուխային էլեկտրահաղորդման գծերի կառուցման գործողություններ |
|  |  | Կատարման չափանիշներ | - մալուխային էլեկտրահաղորդման գծերի կառուցման աշխատանքների ցանկը ճիշտ է ներկայացնում, - մալուխային էլեկտրահաղորդման գծերի կառուցման վերաբերյալ հաշվարկները ճիշտ է կատարում, - մալուխային էլեկտրահաղորդման գծերի կառուցման հետ կապված փաստաթղթերը ճիշտ է ձևավորում, - մալուխային էլեկտրահաղորդման գծերի կառուցման համար անհրաժեշտ նյութերի ընտրությունը ճիշտ է, - մալուխային էլեկտրահաղորդման գծերի կառուցման համար պահանջվող սարքավորումների և գործիքների ընտրությունը ճիշտ է, - աշխատանքների կատարման ժամանակացույցը հիմնավոր է, - մալուխային էլեկտրահաղորդման գծերի կառուցման առանձին գործողությունները ճիշտ է կատարում, - գործողությունների արդյունքների վերահսկման և ստուգման գործողությունները ճիշտ է կատարում, - մալուխային էլեկտրահաղորդիչ գծերի պաշտպանությունը և անվտանգությունը ապահովված է, - մալուխային էլեկտրահաղորդման գծերի կառուցման նորմաները պահպանում է, - աշխատակիցների հրահանգավորումը կատարում է, - պահպանում է աշխատանքի անվտանգության կանոնները: |
|  |  | ՈՒսումնառության արդյունք 5 | Կատարել մալուխային էլեկտրահաղորդման գծերի կարգաբերման և փորձարկման աշխատանքներ |
|  |  | Կատարման չափանիշներ | - մալուխային էլեկտրահաղորդման գծերի կարգաբերման և փորձարկման աշխատանքների կազմը ճիշտ է ներկայացնում, - ճիշտ է ներկայացում մալուխային էլեկտրահաղորդման գծերի փորձարկման համար օգտագործվող սարքավորումները, դրանց կիրառման կարգը և ռեժիմները, - սարքավորումների միացումները ճիշտ է կատարում, - ճիշտ է կատարում մալուխային էլեկտրահաղորդման գծերի կարգաբերման և փորձարկման, սնող ցանցին միացման և ընդհանուր համակարգում աշխատանքի ստուգման աշխատանքները, - մալուխային ցանցի կարգաբերման և փորձարկումների վերաբերյալ փաստաթղթերը ճիշտ է լրացնում, - պահպանում է նորմատիվ փաստաթղթերի պահանջները, - պահպանում է աշխատանքի անվտանգության կանոնները: |

# Աղյուսակ 3

Միջին մասնագիտական կրթության 0713.01.5  «Էլեկտրական կայաններ, ցանցեր և համակարգեր»  մասնագիտության 0713.01.01.5  «Տեխնիկ՝ էլեկտրական կայանների, ցանցերի և համակարգերի շահագործման և տեխնիկական սպասարկման»  որակավորման օրինակելի ուսումնական պլան

| N | Առարկայախմբեր, առարկաներ և մոդուլներ | Շաբաթների թիվը | Ուսանողի առավելագույն բեռնվածությունը, ժամ | Պարտադիր լսարանային պարապմունքներ, ժամ | ՈՒսուց-ման երաշխա-վորվող տարին |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ, ՍՈՑԻԱԼ - ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ |  |  |  |  |
| 1. | Հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթի հիմունքներ |  | 108 | 72 | 1 |
| 2. | Տնտեսագիտության հիմունքներ |  | 81 | 54 | 2 |
| 3. | Քաղաքագիտության և սոցիոլոգիայի հիմունքներ |  | 81 | 54 | 2 |
| 4. | Իրավունքի հիմունքներ |  | 54 | 36 | 2 |
| 5. | Պատմություն |  | 81 | 54 | 1 |
| 6. | Ռուսաց լեզու |  | 108 | 72 | 1 |
| 7. | Օտար լեզու |  | 108 | 72 | 1 |
| 8. | Լանդշաֆտագիտության և էկոլոգիայի հիմունքներ |  | 54 | 36 | 2 |
| 9. | Քաղաքացիական պաշտպանություն և արտակարգ իրավիճակների հիմնահարցեր |  | 27 | 18 | 1 |
| 10. | Ֆիզիկական կուլտուրա |  | 210 | 140 | 1-3 |
|  | ԸՆԴԱՄԵՆԸ |  | 912 | 608 |  |
|  | ԱՌԱՆՑՔԱՅԻՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ |  |  |  |  |
| 1. | Հաղորդակցություն |  | 54 | 36 | 2 |
| 2. | Անվտանգություն և առաջին օգնություն |  | 54 | 36 | 1 |
| 3. | Համակարգչային օպերատորություն |  | 54 | 36 | 1 |
|  | ԸՆԴԱՄԵՆԸ |  | 162 | 108 |  |
|  | ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ |  |  |  |  |
| 1. | Գծագրության հիմունքներ |  | 72 | 48 | 1 |
| 2. | Էլեկտրատեխնիկայի հիմունքներ |  | 108 | 72 | 1 |
| 3. | Էլեկտրոնիկայի հիմունքներ |  | 108 | 72 | 1 |
| 4. | Կիրառական մեխանիկայի հիմունքներ |  | 108 | 72 | 1 |
| 5. | Էլեկտրատեխնիկական սարքերի և գործիքների կիրառման հմտություններ |  | 108 | 72 | 1 |
| 6. | Էլեկտրատեխնիկական նյութերի ընտրության և կիրառման հմտություններ |  | 135 | 90 | 1 |
| 7. | Էլեկտրաէներգիայի արտադրություն, հաղորդում, բաշխում |  | 54 | 36 | 1 |
| 8. | Էլեկտրական ցանցեր և համակարգեր |  | 108 | 72 | 1 |
| 9. | Էլեկտրամատակարարման հիմունքներ |  | 108 | 72 | 2 |
| 10. | Ռելեական պաշտպանություն և ավտոմատիկա |  | 81 | 54 | 2 |
| 11. | Վերականգնվող էներգիայի այլընտրանքային աղբյուրներ |  | 81 | 54 | 2 |
| 12. | Մասնագիտական գործունեության իրավական կարգավորում |  | 72 | 48 | 2 |
| 13. | Կազմակերպության առանձին ստորաբաժանումների գործունեության կազմակերպում |  | 81 | 54 | 2 |
| 14. | Էկոնոմիկա և կառավարում |  | 81 | 54 | 3 |
| 15. | Կենսագործունեության անվտանգություն |  | 81 | 54 | 1 |
|  | ԸՆԴԱՄԵՆԸ |  | 1386 | 924 |  |
|  | ՀԱՏՈՒԿ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ |  |  |  |  |
| 1. | Էլեկտրաէներգետիկական տնտեսության գծագրերի, ուրվագծերի կատարման հմտություններ |  | 108 | 72 | 2 |
| 2. | Էլեկտրաէներգետիկ տնտեսության փաստաթղթերի կազմման հմտություններ |  | 54 | 36 | 2 |
| 3. | Էլեկտրական մեքենաների կիրառում |  | 81 | 54 | 2 |
| 4. | Էլեկտրաէներգիայի սպառման և որակական ցուցանիշների հսկում, ապահովում |  | 108 | 72 | 2 |
| 5. | ՈՒժային տրանսֆորմատորների կիրառում |  | 108 | 72 | 2 |
| 6. | Ցածր լարման Էլեկտրական ապարատների կիրառում |  | 81 | 54 | 2 |
| 7. | Ցածր լարման Էլեկտրական ապարատների տեղակայման, կարգաբերման և փորձարկման գործողություններ |  | 81 | 54 | 3 |
| 8. | Ցածր լարման Էլեկտրական ապարատների շահագործման, սպասարկման և նորոգման գործողություններ |  | 81 | 54 | 3 |
| 9. | Բարձր լարման Էլեկտրական ապարատների կիրառում |  | 81 | 54 | 3 |
| 10. | Բարձր լարման Էլեկտրական ապարատների տեղակայման, կարգաբերման և փորձարկման գործողություններ |  | 81 | 54 | 3 |
| 11. | Բարձր լարման Էլեկտրական ապարատների շահագործման, սպասարկման և նորոգման գործողություններ |  | 81 | 54 | 3 |
| 12. | Օդային էլեկտրահաղորդման գծեր |  | 108 | 72 | 3 |
| 13. | Մալուխային էլեկտրահաղորդման գծեր |  | 108 | 72 | 3 |
|  | ԸՆԴԱՄԵՆԸ |  | 1161 | 774 |  |
|  | ԸՆՏՐՈՎԻ |  | 108 | 72 | 3 |
|  | ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ԺԱՄԵՐ |  | 51 | 34 | 1-3 |
|  | ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 70 | 3780 | 2520 |  |
|  | ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ |  | 250 |  |  |
|  | ՊՐԱԿՏԻԿԱ | 28 |  |  |  |
|  | ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄ | 5 |  |  |  |
|  | ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄ | 2 |  |  |  |
|  | ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 105 |  |  |  |