ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի
2019 թվականի հոկտեմբերի 8-ի թիվ 170 որոշմամբ

**ՑԱՆԿ**

**այն արտադրանքի, որի առնչությամբ մաքսային հայտարարագիրը ներկայացնելն ուղեկցվում է «Հրդեհային անվտանգության եւ հրդեհաշիջման միջոցներին ներկայացվող պահանջների մասին» Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգի (ԵԱՏՄ ՏԿ 043/2017) պահանջներին համապատասխանության գնահատման մասին փաստաթուղթը (համապատասխանության գնահատման մասին փաստաթղթի վերաբերյալ տեղեկությունները) ներկայացնելով**

| Արտադրանքի անվանումը | ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիրը | Համապատասխանության գնահատման մասին փաստաթուղթ (համապատասխանության գնահատման մասին փաստաթղթի վերաբերյալ տեղեկություններ) | Ծանոթագրություն |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Կրակմարիչ նյութեր |
| 1. Ընդհանուր նշանակության կրակմարիչ փոշիներ | 2836 30 000 03104 20 500 03104 30 000 03104 90 000 93105 30 000 03105 40 000 03105 90 800 03813 00 000 0 | համապատասխանության սերտիֆիկատ |  |
| 2. Փրփրարարներ հրդեհաշիջման համար  | 3402 113402 13 000 03402 19 000 03813 00 000 0 | համապատասխանության սերտիֆիկատ |  |
| 3. Փրփրարարներ՝ ջրալույծ, այրվող հեղուկների հրդեհները վերեւից մատակարարմամբ շիջելու համար | 3402 113402 13 000 03402 19 000 03813 00 000 0 | համապատասխանության սերտիֆիկատ |  |
| 4. Թրջիչներ | 3402 113402 13 000 03402 19 000 03813 00 000 0 | Համապատասխանության հայտարարագիր |  |
| 5. Գազային կրակմարիչ նյութեր | 2804 21 000 02804 30 000 02903 39 290 02903 76 900 02903 78 000 02903 793813 00 000 0 | համապատասխանության հայտարարագիր |  |
| II. Հրապաշտպան միջոցներ |
| 6. Փայտանյութի եւ դրա հիմքով նյութերի հրապաշտպան միջոցներ | 2520253028112827283531053209321438093824 99 700 06811 40 0006812 93 000 06815 | համապատասխանության սերտիֆիկատ |  |
| 7. Պողպատե եւ (կամ) երկաթբետոնե կառուցվածքների հրապաշտպան միջոցներ | 25202530320932143816 00 000 03824 99 700 068066808 00 000 0680968106811 40 0006812 93 000 068156902 | համապատասխանության սերտիֆիկատ |  |
| 8. Մալուխների հրապաշտպան միջոցներ | 25202530320932143824 99 700 06815 | համապատասխանության սերտիֆիկատ |  |
| III. Արտադրատեսակներ՝ էլեկտրամոնտաժային գծամետրային |
| 9. Արտադրատեսակներ՝ էլեկտրամոնտաժային, գծամետրային, ոչ մետաղական նյութերից  | 3916 10 000 03916 20 000 03916 903917 21 10003917 21 9003917 22 100 03917 22 9003917 23 1003917 23 9003917 29 0003917 32 0003917 39 0003925 90 200 08547 20 0008547 90 000 0 | համապատասխանության սերտիֆիկատ |  |
| IV. Կրակմարիչներ |
| 10. Փոխադրելի կրակմարիչներ | 8424 10 000 0 | համապատասխանության սերտիֆիկատ |  |
| 11. Շարժական կրակմարիչներ | 8424 10 000 0 | համապատասխանության սերտիֆիկատ |  |
| V. Սարքեր՝ հրդեհաշիջման, ինքնավար |
| 12. Սարքեր՝ հրդեհաշիջման, ինքնավար | 8424 10 000 0 | համապատասխանության սերտիֆիկատ |  |
| VI. Հրշեջ պահարաններ, հրշեջ ծորակներ |
| 13. Հրշեջ պահարաններ | 9403 10 930 09403 20 800 9 | համապատասխանության հայտարարագիր |  |
| 14. Հրշեջ ծորակներ, հրշեջ փակիչ կափույրներ | 8481 80 190 08481 80 819 98481 80 850 8 | համապատասխանության հայտարարագիր |  |
| VII. Հրդեհաշիջման շարժական միջոցները |
| 15. Ավտոմեքենաներ՝ հրշեջ, հիմնական  | 8705 30 000 1 | համապատասխանության հայտարարագիր |  |
| 16. Ավտոմեքենաներ՝ հրշեջ, շտաբային  | 8702 10 119 98702 20 112 98702 20 119 98702 30 119 98702 90 119 08702 90 319 08702 90 809 08703 22 109 98703 23 198 88703 24 109 88703 31 109 08703 32 199 08703 33 199 08703 40 109 98703 40 309 98703 40 510 98703 40 599 98703 40 709 98703 50 109 98703 60 109 98703 60 309 98703 60 510 98703 60 599 98703 60 709 98703 70 109 98704 22 910 88704 31 910 08705 30 000 1 | համապատասխանության հայտարարագիր |  |
| 17. Հրշեջ ավտոամբարձիչներ | 8705 30 000 1 | համապատասխանության հայտարարագիր |  |
| 18. Հրշեջ ավտոսանդուղքներ | 8705 30 000 1 | համապատասխանության հայտարարագիր |  |
| 19. Վթարափրկարարական ավտոմեքենաներ | 8702 10 119 98702 10 919 98702 20 112 98702 20 119 98702 30 119 98702 90 119 08702 90 319 08702 90 809 08703 22 109 98703 23 198 88703 24 109 88703 31 109 08703 32 199 08703 33 199 08703 40 109 98703 40 309 98703 40 510 98703 40 599 98703 40 709 98703 50 109 98703 60 109 98703 60 309 98703 60 510 98703 60 599 98703 60 709 98703 70 109 98704 22 910 88704 31 390 88704 31 910 08705 30 000 1 | համապատասխանության հայտարարագիր |  |
| 20. Ավտոփրփրաբարձիչներ՝ հրշեջ | 8705 30 000 1 | համապատասխանության հայտարարագիր |  |
| 21. Կապի եւ լուսավորության ավտոմեքենաներ | 8702 10 119 98702 10 919 98702 20 112 98702 20 119 98702 30 119 98702 90 119 08702 90 319 08702 90 809 08703 22 109 98703 23 198 88703 24 109 88703 31 109 08703 32 199 08703 33 199 08703 40 109 98703 40 309 98703 40 510 98703 40 599 98703 40 709 98703 50 109 98703 60 109 98703 60 309 98703 60 510 98703 60 599 98703 60 709 98703 70 109 98704 22 910 88704 31 910 08705 30 000 18705 90 800 18705 90 800 5 | համապատասխանության հայտարարագիր |  |
| 22. Գազածխապաշտպան ծառայության ավտոմեքենաներ | 8702 10 119 98702 10 919 98702 20 112 98702 20 119 98702 30 119 98702 90 119 08702 90 319 08702 90 809 08703 22 109 98703 23 198 88703 24 109 88703 31 109 08703 32 199 08703 33 199 08703 40 109 98703 40 309 98703 40 510 98703 40 599 98703 40 709 98703 50 109 98703 60 109 98703 60 309 98703 60 510 98703 60 599 98703 60 709 98703 70 109 98704 22 910 88704 31 910 08705 30 000 18705 90 800 18705 90 800 5 | համապատասխանության հայտարարագիր |  |
| 23. Շարժական ռոբոտատեխնիկական համալիրներ | 8479 50 000 0 | համապատասխանության հայտարարագիր |  |
| 24. Հրշեջ մոտոպոմպեր | 8413 60 390 08413 70 | համապատասխանության հայտարարագիր |  |
| 25. Կենտրոնախույս հրշեջ պոմպեր՝ հրդեհաշիջման շարժական միջոցների համար | 8413 70 | համապատասխանության հայտարարագիր |  |
| VIII. Հրդեհային ավտոմատիկայի համակարգերի (հրդեհային ազդանշանման համակարգերի, հրդեհի մասին ծանուցումների փոխանցման համակարգերի, հրդեհի դեպքում մարդկանց տեղեկացման եւ տարահանման կառավարման համակարգերի) կազմում գործող տեխնիկական միջոցներ |
| 26. Հրդեհային ազդասարքեր, հրդեհային ազդասարքեր՝ ձեռքի | 8531 109022 29 000 09027 10 | համապատասխանության սերտիֆիկատ |  |
| 27. Հրշեջ ավտոմատիկայի համակարգերի տեխնիկական միջոցների անխափան էլեկտրասնուցման աղբյուրներ | 8504 40 300 28504 40 300 98504 40 550 08504 40 820 08504 40 840 08504 40 880 08504 40 900 0 | համապատասխանության սերտիֆիկատ |  |
| 28. Հրշեջ ազդարարիչներ | 8517 62 000 98518 21 000 08518 22 000 98518 29 300 98518 29 950 08519 81 110 08531 108543 70 900 09405 60 200 29405 60 200 89405 60 800 29405 60 800 8 | համապատասխանության սերտիֆիկատ |  |
| 29. Ընդունիչ-հսկիչ եւ կառավարման հրդեհային սարքեր եւ սարքի ֆունկցիոնալ հնարավորությունների ընդլայնման համար նախատեսված այլ սարքեր | 8517 61 0008517 708518 10 300 98518 10 950 08518 40 800 98518 50 000 08518 90 000 98519 30 000 08519 81 110 08519 81 450 08519 81 6108519 81 7508519 81 950 98519 89 150 08519 89 190 08519 89 900 98527 13 100 08527 13 990 08527 91 910 08531 108537 10 | համապատասխանության սերտիֆիկատ |  |
| 30. Ցուցանշման սարքեր՝ դուրսբերովի | 8531 108531 20 200 0 | համապատասխանության սերտիֆիկատ |  |
| 31. Շլեյֆի աշխատունակության ստուգման եւ հսկման սարքեր | 8531 108537 10 | համապատասխանության սերտիֆիկատ |  |
| 32. Հրդեհի մասին ծանուցումների փոխանցման համակարգեր | 8517 61 0008517 62 0008517 69 390 08517 69 900 08517 70 190 08517 70 9008526 10 000 98531 108537 108543 20 000 08543 70 300 9 | համապատասխանության սերտիֆիկատ |  |
| 33. Անհատական հրդեհային ազդարարիչներ | 8531 10 | համապատասխանության սերտիֆիկատ |  |
| 34. Հեռահար գործարկման սարքեր | 8531 10 | համապատասխանության սերտիֆիկատ |  |
| IX. Հրդեհաշիջման ինքնաշխատ կայանքների (այդ թվում՝ հրդեհաշիջման ինքնավար կայանքների, հրդեհաշիջման ռոբոտացված կայանքների, հրդեհաշիջման մոդուլային կայանքների) կազմում գործող տեխնիկական միջոցներ |
| 35. Հրդեհաշիջման ինքնաշխատ ջրային եւ փրփրային կայանքների կառավարման հանգույցներ | 8481 80 599 0 | համապատասխանության սերտիֆիկատ |  |
| 36. Հրդեհաշիջման ինքնաշխատ ջրային եւ փրփրային կայանքների ցայտաջրմուղ եւ դրենչերային ազդանշանային կափույրներ | 8481 80 599 08481 80 710 08481 80 739 98481 80 790 08481 80 870 08481 80 990 7 | համապատասխանության հայտարարագիր |  |
| 37. Հրդեհաշիջման ինքնաշխատ ջրային եւ փրփրային կայանքների ճնշակարգավորիչ կափույրներ | 8481 80 599 08481 80 710 08481 80 739 98481 80 790 0 | համապատասխանության հայտարարագիր |  |
| 38. Հրդեհաշիջման ինքնաշխատ ջրային եւ փրփրային կայանքների հակադարձ կափույրներ | 8481 80 599 08481 80 710 08481 80 739 98481 80 790 0 | համապատասխանության սերտիֆիկատ |  |
| 39. Հրդեհաշիջման ինքնաշխատ ջրային եւ փրփրային կայանքների սողնակներ, փակաղակներ | 8481 80 599 08481 80 610 08481 80 639 08481 80 690 08481 80 850 8 | համապատասխանության սերտիֆիկատ |  |
| 40. Հրդեհաշիջման ինքնաշխատ ջրային եւ փրփրային կայանքների ծորակներ | 8481 80 599 08481 80 819 9 | համապատասխանության հայտարարագիր |  |
| 41. Հրդեհաշիջման ինքնաշխատ ջրային եւ փրփրային կայանքների օդածծիչներ | 8481 80 599 0 | համապատասխանության հայտարարագիր |  |
| 42. Հրդեհաշիջման ինքնաշխատ ջրային եւ փրփրային կայանքների արագարարներ | 8481 80 599 0 | համապատասխանության հայտարարագիր |  |
| 43. Հրդեհաշիջման ինքնաշխատ ջրային եւ փրփրային կայանքների հիդրո արագարարներ | 8481 80 599 0 | համապատասխանության հայտարարագիր |  |
| 44. Հրդեհաշիջման ինքնաշխատ ջրային եւ փրփրային կայանքների ճնշման ազդանշանիչներ եւ հեղուկի հոսքի ազդանշանիչներ | 8481 80 599 0 | համապատասխանության սերտիֆիկատ |  |
| 45. Հրդեհաշիջման ինքնաշխատ ջրային եւ փրփրային կայանքների փոխհատուցիչներ | 8481 80 599 0 | համապատասխանության հայտարարագիր |  |
| 46. Հրդեհաշիջման ինքնաշխատ ջրային եւ փրփրային կայանքների խափանման խցիկներ | 8481 80 599 0 | համապատասխանության հայտարարագիր |  |
| 47. Հրդեհաշիջման ինքնաշխատ ջրային եւ փրփրային կայանքների զտիչներ | 8421 21 000 9 | համապատասխանության հայտարարագիր | որպես հրդեհային անվտանգության եւ հրդեհաշիջման ապահովման միջոցներ կիրառելու համար նախատեսված |
| 48. Հրդեհային հիդրավլիկ ձայնային ազդարարիչներ | 8306 10 000 0 | համապատասխանության հայտարարագիր |  |
| 49. Ցայտաջրմուղ եւ դրենչերային, ջրային ու փրփրային ոռոգիչներ | 8424 30 900 08424 89 000 98424 90 000 0 | համապատասխանության սերտիֆիկատ |  |
| 50. Փրփրային հրդեհաշիջման կայանքների բաժնորոշիչներ | 7307 117309 00 590 07310 10 000 07412 20 000 07609 00 000 084248479 82 000 08479 89 600 98481 10 190 88481 10 990 8 | համապատասխանության սերտիֆիկատ |  |
| 51. Նրբափոշիացված ջրով հրդեհաշիջման ինքնաշխատ կայանքների մոդուլներ | 8424 89 000 9 | համապատասխանության սերտիֆիկատ |  |
| 52. Գազային հրդեհաշիջման ինքնաշխատ կայանքների մոդուլներ | 7311 007613 00 000 08424 10 000 08424 89 000 9 | համապատասխանության սերտիֆիկատ |  |
| 53. Գազափոշային հրդեհաշիջման ինքնաշխատ կայանքների մոդուլներ | 7311 007613 00 000 08424 10 000 08424 89 000 9 | համապատասխանության սերտիֆիկատ |  |
| 54. Փոշու հրդեհաշիջման ինքնաշխատ կայանքների մոդուլներ | 7311 007613 00 000 08424 10 000 08424 89 000 9 | համապատասխանության սերտիֆիկատ |  |
| 55. Գազային հրդեհաշիջման ինքնաշխատ կայանքների բաշխիչ սարքեր | 8424 89 000 98481 80 390 08481 80 599 08481 80 739 98481 80 990 7 | համապատասխանության սերտիֆիկատ |  |
| 56. Գազային հրդեհաշիջման ինքնաշխատ կայանքների հավասարաջերմային հրդեհային գազամբարներ | 7311 007613 00 000 0 | համապատասխանության հայտարարագիր |  |
| 57. Կրակմարիչ աերոզոլի գեներատորներ | 3813 00 000 08424 10 000 08424 20 000 08424 30 080 08424 30 900 08424 41 900 08424 49 990 08424 89 000 98424 90 000 0 | համապատասխանության սերտիֆիկատ |  |
| X. Հրդեհաշիջման ռոբոտացված կայանքներ |
| 58. Հրդեհաշիջման ռոբոտացված կայանքներ | 8424 20 000 08424 30 080 08424 30 900 08424 41 900 08424 49 990 08424 89 000 98424 90 000 08479 50 000 0 | համապատասխանության սերտիֆիկատ |  |
| XI. Հրշեջների անհատական պաշտպանության միջոցներ |
| 59. Հրդեհային շնչառական մեկուսիչ ապարատներ (սեղմված օդով, սեղմված թթվածնով) | 9020 00 000 0 | համապատասխանության սերտիֆիկատ |  |
| 60. Շնչառական եւ տեսողական օրգանների անհատական պաշտպանության միջոցներ՝ հրդեհային զտիչ  | 9020 00 000 0 | համապատասխանության սերտիֆիկատ |  |
| 61. Հրդեհային մեկուսիչ փրկադիմակներ | 9020 00 000 0 | համապատասխանության սերտիֆիկատ |  |
| 62. Հրշեջների շնչառական եւ տեսողական օրգանների անհատական պաշտպանության միջոցների դիմային մասեր | 4016 10 000 99020 00 000 0 | համապատասխանության սերտիֆիկատ |  |
| 63. Հրդեհային շնչառական մեկուսիչ սարքերի եւ հրդեհային մեկուսիչ փրկադիմակների բալոններ | 7311 00 110 07311 00 300 07311 00 910 07613 00 000 0 | համապատասխանության սերտիֆիկատ |  |
| 64. Հրշեջներին մեկուսացնող շնչառական սարքերի ստուգման համար կայանքներ | 9026 209026 80 | համապատասխանության սերտիֆիկատ |  |
| 65. Հրշեջներին մեկուսացնող շնչառական սարքերի բալոնների լցման համար ճնշակային կայանքներ | 8414 408414 80 | համապատասխանության սերտիֆիկատ |  |
| 66. Հրշեջի՝ ընդհանուր նշանակության հատուկ պաշտպանության հագուստ  | 6201 19 000 06201 93 000 06201 99 000 06203 12 000 06203 19 300 06203 19 900 06203 22 100 06203 23 100 06203 29 110 06203 33 100 06203 39 110 06203 41 300 06203 43 110 06203 43 310 06203 49 110 06203 49 310 06210 10 980 06211 33 100 06211 43 100 0 | համապատասխանության սերտիֆիկատ |  |
| 67. Հրշեջի՝ բարձր ջերմային ազդեցություններից պաշտպանող հատուկ պաշտպանության հագուստ | 6201 19 000 06201 93 000 06201 99 000 06203 12 000 06203 19 300 06203 22 100 06203 23 100 06203 29 110 06203 33 100 06203 39 110 06203 41 300 06203 43 110 06203 43 310 06203 49 110 06203 49 310 06210 10 980 06211 33 100 06211 43 100 07019 19 900 97019 32 000 97019 39 000 17019 39 000 87019 59 000 07019 90 000 9 | համապատասխանության սերտիֆիկատ |  |
| 68. Հրշեջի՝ մեկուսիչ տիպի հատուկ պաշտպանության հագուստ | 6201 19 000 06201 99 000 06203 12 000 06203 19 300 06203 19 900 06203 22 100 06203 23 100 06203 29 110 06203 33 100 06203 39 110 06203 41 300 06203 43 110 06203 43 310 06203 49 110 06203 49 310 06210 10 980 06211 32 100 06211 33 100 06211 39 000 06211 43 100 0 | համապատասխանության սերտիֆիկատ |  |
| 69. Հրշեջների համար ջերմակայուն ներքնազգեստ | 6107 12 000 06107 19 000 06107 22 000 06107 29 000 06107 99 000 06109 90 200 06109 90 900 0 | համապատասխանության սերտիֆիկատ |  |
| XIII. Հրշեջի՝ ձեռքերի, ոտքերի եւ գլխի անհատական պաշտպանության միջոցներ |
| 70. Հրշեջների համար ենթասաղավարտ | 6505 00 900 06506 99 909 0 | համապատասխանության սերտիֆիկատ |  |
| 71. Հրշեջի ձեռքերի անհատական պաշտպանության միջոցներ | 4203 29 100 0 6116 102 0006116 93 000 06116 99 000 06216 00 000 0 | համապատասխանության սերտիֆիկատ |  |
| 72. Հրշեջի ոտքերի անհատական պաշտպանության միջոցներ | 6401 10 000 06401 92 100 06401 99 000 06402 99 050 06402 99 100 06402 99 930 06403 40 000 06403 91 130 06403 91 930 06403 99 330 06403 99 930 0 | համապատասխանության սերտիֆիկատ |  |
| 73. Գլխի անհատական պաշտպանության միջոցներ (սաղավարտներ հրդեհային) | 6506 10 | համապատասխանության սերտիֆիկատ |  |
| XIV. Հրդեհի դեպքում տարբեր բարձրություններից մարդկանց փրկելու միջոցներ |
| 74. Հրշեջ ձեռնասանդուղքներ | 7326 90 300 07616 99 900 8 | համապատասխանության սերտիֆիկատ |  |
| 75. Փրկարարական պարաններ՝ հրդեհային  | 5607 505609 00 000 0 | համապատասխանության հայտարարագիր |  |
| 76. Փրկարարական գոտիներ՝ հրդեհային | 4203 30 000 06307 20 000 0 | համապատասխանության հայտարարագիր |  |
| 77. Զսպանակեռիկներ՝ հրդեհային | 7326 90 920 17326 90 920 97326 90 9407326 90 980 37326 90 980 77616 99 | համապատասխանության հայտարարագիր |  |
| 78. Փրկարարական ելարաններ՝ հրդեհային | 6307 90 100 06307 90 980 07326 90 300 07616 99 900 8 | համապատասխանության սերտիֆիկատ |  |
| 79. Ցատկելու փրկարարական սարքեր՝ հրդեհային | 4016 95 000 06306 12 000 06306 19 000 06306 90 000 0 | համապատասխանության սերտիֆիկատ |  |
| 80. Հրշեջ փրկարարական ճկափողեր | 6307 90 100 06307 90 980 0 | համապատասխանության հայտարարագիր |  |
| 81. Ճոպանային իջեցման հրշեջ սարքեր | 5607 505609 00 000 08425 19 000 98428 90 900 0 | համապատասխանության սերտիֆիկատ |  |
| 82. Փրկարարական կախովի հրշեջ սանդուղքներ | 7326 90 300 07616 99 900 8 | համապատասխանության հայտարարագիր |  |
| XV. Գործիք՝ հրդեհների ժամանակ հատուկ աշխատանքներ անցկացնելու համար |
| 83. Գործիք՝ հրդեհների ժամանակ հատուկ աշխատանքներ անցկացնելու համար | 4016 95 000 08201 40 000 08201 60 000 08201 90 000 98205 598205 908425 19 000 98425 39 0008425 42 000 08425 49 000 08467 118467 19 000 08467 218467 228467 298467 89 000 08467 92 000 08467 99 000 | համապատասխանության հայտարարագիր | նախատեսված է որպես հրդեհային անվտանգության եւ հրդեհաշիջման ապահովման միջոցներ կիրառելու համար  |
| XVI. Հրշեջների լրացուցիչ հանդերձանք |
| 84. Հրդեհային լապտերներ, ջերմացույցեր, ռադիոփարոսներ, ձայնային փարոսներ | 8513 10 000 08525 808526 918531 108531 80 | համապատասխանության հայտարարագիր | որպես հրդեհային անվտանգության եւ հրդեհաշիջման ապահովման միջոցներ կիրառելու համար նախատեսված |
| XVII. Հրշեջ սարքավորումներ |
| 85. Միացման գլխիկներ՝ հրդեհային | 7307 117307 197307 297307 997609 00 000 08481 80 190 08481 80 390 08481 80 599 08481 80 639 08481 80 690 08481 80 790 08481 80 850 88481 80 990 7 | համապատասխանության հայտարարագիր |  |
| 86. Ջրածորաններ՝ հրշեջ | 8481 80 190 08481 80 390 08481 80 599 08481 80 639 08481 80 690 08481 80 710 08481 80 790 08481 80 850 88481 80 990 7 | համապատասխանության հայտարարագիր |  |
| 87. Սյունակ՝ հրշեջ | 8481 80 190 08481 80 390 08481 80 599 08481 80 639 08481 80 690 08481 80 710 08481 80 790 08481 80 850 88481 80 990 7 | համապատասխանության հայտարարագիր |  |
| 88. Փրփրախառնիչներ | 7307 117307 19 900 07307 22 900 07307 29 100 87307 29 800 97307 92 900 07307 997609 00 000 08424 20 000 08424 89 000 98424 90 000 08481 80 110 08481 80 190 08481 80 990 7 | համապատասխանության հայտարարագիր |  |
| 89. Ճկափողային ջրահավաքիչներ | 7307 117307 19 900 07307 29 100 87307 29 800 97307 997326 19 900 97326 20 000 27326 20 000 97326 90 920 97326 90 940 97326 90 980 77609 00 000 07616 99 100 87616 99 900 8 | համապատասխանության հայտարարագիր |  |
| 90. Ճկափողային ճյուղավորումներ | 7307 117307 19 900 07307 297307 99 800 97609 00 000 07616 99 900 88481 80 190 08481 80 390 08481 80 599 08481 80 639 08481 80 690 08481 80 790 08481 80 850 88481 80 990 7 | համապատասխանության հայտարարագիր |  |
| 91. Ջրամբարձիչներ՝ հրշեջ | 8413 82 009 9 | համապատասխանության հայտարարագիր |  |
| 92. Ներծծող ցանցեր՝ հրդեհային | 7307 117307 19 900 07307 297307 99 800 97609 00 000 07326 19 900 97326 20 000 27326 20 000 97326 90 920 97326 90 940 97326 90 980 77609 00 000 07616 91 000 07616 99 100 87616 99 900 8 | համապատասխանության հայտարարագիր |  |
| 93. Ճնշումային ճկափողեր՝ հրշեջ | 5909 00 | համապատասխանության սերտիֆիկատ |  |
| 94. Ճնշումային հրշեջ ճկափողերի սպասարկման սարքավորումներ | 8479 89 970 8 | համապատասխանության հայտարարագիր |  |
| 95. Ձեռքի ծայրապանակներ՝ հրշեջ | 8424 20 000 08424 41 900 08424 498424 90 000 0 | համապատասխանության սերտիֆիկատ |  |
| 96. Հրետասայլային ծայրապանակներ՝ հրշեջ | 8424 20 000 08424 41 900 08424 498424 89 000 98424 90 000 0 | համապատասխանության սերտիֆիկատ |  |
| 97. Գեներատորներ՝ փրփուրի | 7307 117307 19 900 07307 22 900 07307 29 100 87307 29 800 97307 92 900 07307 99 100 07307 99 800 97609 00 000 08424 20 000 08424 89 000 98424 90 000 08481 80 110 08481 80 190 08481 80 990 7 | համապատասխանության սերտիֆիկատ |  |
| XVIII. Հակահրդեհային պատնեշների որմնանցքերի լիցք |
| 98. Հակահրդեհային պատուհաններ, դռներ, հրակայունության նորմավորված սահմաններով վերելակների հորանների դռներ, դարպասներ, մտոցներ, գալարավարագույրներ, ռոլետներ, էկրաններ, վարագույրներ  | 4418 104418 207019 59 000 07308 30 000 07308 90 590 07610 10 000 07610 90 900 08431 31 000 0 | համապատասխանության սերտիֆիկատ |  |
| 99. Շենքերի եւ շինությունների ինժեներային համակարգերի մալուխային արտադրատեսակների, հաղորդաձողալարերի, հերմետիկ մալուխային ներանցիչների, կցորդիչների եւ խողովակաշարերի հետ հակահրդեհային պատնեշների հատման հանգույցներ | 6806 90 000 06815 108484 10 000 9 | համապատասխանության սերտիֆիկատ |  |
| 100. Ծխագազաանթափանց հակահրդեհային դռներ, ծխաանթափանց դռներ | 4418 104418 207019 59 000 07308 30 000 07610 10 000 07610 90 900 08431 31 000 0 | համապատասխանության սերտիֆիկատ |  |
| XIX. Հակածխային օդափոխության համակարգերի կազմում գործող տեխնիկական միջոցներ |
| 101. «Նորմալ բաց» հակահրդեհային կափույրներ, «նորմալ փակ» հակահրդեհային կափույրներ, ծխի մտոցներ | 8481 80 639 08481 80 739 98481 80 790 08481 80 850 88481 80 990 7 | համապատասխանության սերտիֆիկատ |  |
| 102. Հակածխային էկրաններ (գալարավարագույրներ, վարագույրներ) | 7019 59 000 07019 90 000 | համապատասխանության սերտիֆիկատ |  |
| 103. Արտածծող օդափոխիչներ | 8414 59 | համապատասխանության սերտիֆիկատ |  |
| 104. Օդատարներ | 7305 31 000 07305 39 000 07305 90 000 07306 30 720 97306 30 770 87306 30 800 07306 40 200 97306 40 800 87306 50 800 97308 90 980 9 | համապատասխանության սերտիֆիկատ |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Ծանոթագրություն։ | Սույն ցանկը կիրառելու նպատակներով անհրաժեշտ է օգտագործել ինչպես արտադրանքի անվանումը, այնպես էլ ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիրը։ |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_